## 耗材
汕大医学院第一附属医院医用试剂耗材遴选信息一览表
供应商名称： | [11 empty] | 项目编号：2021-13(第二次）
序号 | 项目名称 | 规格 | 适用设备机型 | 最高限价（单位：元） | 备选产品注册证名称 | 备选产品注册证号 | 备选产品规格型号 | 备选产品品牌产地 | 计量单位 | 备选产品报价 | 是否已经在省药品交易平台登记 | 省药品交易平台产品编号 | 是否有厂家授权 | 是否提供样品 | 是否提供产品销售业绩 | 备注
202113006 | 肿瘤标志物质控品（液体）549系列 | 6瓶*3水平*2ml | 雅培i2000 | 7800 |  |  |  |  | 盒
202113007 | 肿瘤标志物质控品（液体）548系列 | 6瓶*2水平*2ml | 雅培i2000 | 7800 |  |  |  |  | 盒
202113008 | 肿瘤标志物质控品（液体）547系列 | 6瓶*1水平*2ml | 雅培i2000 | 7800 |  |  |  |  | 盒
202113009 | 异常凝血酶原（PIVKA-II）质控品 | 3瓶（8.0ml/瓶） | 雅培i2000 | 2500 |  |  |  |  | 盒
202113010 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 100人份/盒 | 雅培i2000 | 4110 |  |  |  |  | 盒
202113011 | 性激素结合球蛋白校准品 | 6瓶（2.0ml/瓶） | 雅培i2000 | 5000 |  |  |  |  | 盒
202113012 | 细胞角蛋白19片段质控品 | 3瓶（8.0ml/瓶） | 雅培i2000 | 4800 |  |  |  |  | 盒
202113013 | 胃泌素释放肽前体质控品 | 3瓶（8.0ml/瓶） | 雅培i2000 | 6000 |  |  |  |  | 盒
202113014 | 胃蛋白酶原I质控品 | 3瓶（8.0ml/瓶） | 雅培i2000 | 7470 |  |  |  |  | 盒
202113015 | 胃蛋白酶原II质控品 | 3瓶（8.0ml/瓶） | 雅培i2000 | 7560 |  |  |  |  | 盒
202113016 | 人附睾蛋白4质控品 | 3瓶（8.0ml/瓶） | 雅培i2000 | 2500 |  |  |  |  | 盒
202113017 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5ml 水平2：4×5ml 水平3：4×5ml | 雅培i2000 | 7114 |  |  |  |  | 盒
202113018 | 硫酸脱氢表雄酮校准品 | 6瓶（2.0ml/瓶） | 雅培i2000 | 2900 |  |  |  |  | 盒
202113019 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 100人份/盒 | 雅培i2000 | 2160 |  |  |  |  | 盒
202113020 | 脂肪酶试剂 | 120ml: R1:45mL×2 R2:15mL×2 | 西门子XPT生化仪 | 4 |  |  |  |  | 盒
202113021 | 一次性取精杯 | 80ml/个 | 无 | 5 |  |  |  |  | 个
202113022 | PCR封板膜 | 100张/盒 | 无 | 2100 |  |  |  |  | 盒
202113023 | kappa-FITC/Lambda-PE/CD38-ECD/CD25-PC5.5/CD11c-PC7/CD103-APC/CD19-APC750/CD22-PacBlue/CD45-KromrOrange | 50T/盒 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 15300 |  |  |  |  | 盒
202113024 | FMC7-FITC/CD10-PE/IGM-ECD/CD79b-PC5.5/CD20-PC7/CD23-APC/CD19-APC750/CD5-PacBlue/CD45-KromrOrange | 50T/盒 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 15300 |  |  |  |  | 盒
202113025 | CD19-ECD/CD117-PC5.5/CD56-PC7/CD138-APC/CD81-APC700/CD38-APC750/CD27-PacBlue/CD45-KromrOrange | 50T/盒 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 13600 |  |  |  |  | 盒
202113026 | CD58-FITC/CD34-ECD/CD10-PC5.5/CD19-PC7/CD123-APC/CD38-APC750/CD20-PacBlue/CD45-KromrOrange | 50T/盒 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 13600 |  |  |  |  | 盒
202113027 | HLA-DR-FITC/CD4-ECD/CD56-PC5.5/CD64-PC7/CD36-APC/CD71-APC750/CD15-PacBlue/CD45-KromrOrange | 50T/盒 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 13600 |  |  |  |  | 盒
202113028 | CD14-FITC/CD13-PE/CD123-ECD/CD117-PC5.5/CD34-PC7/CD33-APC/CD38-APC700/CD11b-APC750/CD16-PacBlue/CD45-KromrOrange | 50T/盒 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 17000 |  |  |  |  | 盒
202113029 | CD20-FITC/CD2+Lambda-PE/CD34-ECD/CD10-PC5.5/CD19-PC7/CD7+kappa-APC/CD5-APC700/CD3-APC750/CD8-PacBlue/CD45-KromrOrange | 50T/盒 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 15300 |  |  |  |  | 盒
202113030 | CD13检测试剂 CD13-PE | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 4400 |  |  |  |  | 瓶
202113031 | 白细胞分化抗原CD2检测试剂盒(流式细胞仪法)IOTest CD2-FITC | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 4200 |  |  |  |  | 瓶
202113032 | HLA-B27-FITC/HLA-B7-PE检测试剂盒（流式细胞仪法） | 50T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 3950 |  |  |  |  | 瓶
202113033 | 白细胞分化抗原CD34/CD45检测用质控品(流式细胞仪法) | 10T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 1248 |  |  |  |  | 瓶
202113034 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法-APC) | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 5832 |  |  |  |  | 瓶
202113035 | 白细胞分化抗原CD45RA检测试剂盒(流式细胞仪法-FITC)CD4RA-FITC | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 3600 |  |  |  |  | 瓶
202113036 | 白细胞分化抗原CD3检测试剂盒(流式细胞仪法)-FITC IOTest CD3-FITC | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 3300 |  |  |  |  | 瓶
202113037 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒(流式细胞仪法)IOTest CD45-PC5 | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 5800 |  |  |  |  | 瓶
202113038 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 5250 |  |  |  |  | 瓶
202113039 | CD235a抗原检测试剂盒（流式细胞仪法-PE）CD235a-PE | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 4368 |  |  |  |  | 瓶
202113040 | 白细胞分化抗原CD5检测试剂盒（流式细胞仪法）IOTest CD5-PE | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 3400 |  |  |  |  | 瓶
202113041 | CD16检测试剂 IOTest CD16-PE | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 3300 |  |  |  |  | 瓶
202113042 | CD79a检测试剂CD79a-APC | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 6750 |  |  |  |  | 瓶
202113043 | CD45检测试剂CD45-PC5.5 | 100T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 4350 |  |  |  |  | 瓶
202113044 | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒（流式细胞仪法） | 50T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 7000 |  |  |  |  | 瓶
202113045 | 淋巴细胞检测试剂盒（流式细胞仪法） | 50T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 7000 |  |  |  |  | 瓶
202113046 | 流式细胞仪质控品（商品名：Flow-Check） | 3×10mL/盒 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 4480 |  |  |  |  | 盒
202113047 | 细胞质控品Immuno-Trol Cells | 60T/盒 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 5540 |  |  |  |  | 盒
202113048 | 血细胞分析用溶血剂 | 300T/瓶 | 贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪 | 11000 |  |  |  |  | 瓶
备注: | 1.供应商可以只提供以上一项或一项以上项目的遴选资料
2.报价以人民币报价
3.“备选产品注册证名称”、“备选产品注册证号”、“备选产品规格型号”、“备选产品品牌产地”等请按实际提供产品认真填写，如果填写不齐或没有填写则视为自动放弃遴选资格。
4如产品已经在省药品交易平台登记，则“是否已经在省药品交易平台登记”一栏填写“是”，在“省药品交易平台产品编号”一栏如实填上产品编号，并在遴选资料中提交相应产品截图；如产品没有在省药品交易平台登记，则“是否已经在省药品交易平台登记”一栏填写“否”，并在“备注”栏中注明原因。
5.电子版资料需以EXEL格式提供,不能更改表格格式
6.遴选信息一览表中的序号不能更改，如同一序号不同规格如价格不同可分别填写，但序号不变
7.“是否有厂家授权”一栏如填写“是”，请在遴选中提交厂家授权委托书
8.供应商需尽可能提供样品
9.供应商提供的遴选产品报价不得高于最高限价，报价高于最高限价视为放弃无效遴选信息
10.供应商需下载《产品销售业绩情况一览表》并按表格要求填写，提供业绩参考材料。例如同类医院的销售发票、合同等，假设不能提供，请备注原因。
供应商全称（盖公章）： 授权代表（签字）：
职务： 日期：