招 标 文 件

一、招标类别：服务类项目

二、招标编号：ZW2023-13

三、项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院新院区核医学科第一批投入使用放射诊疗设备和核素及其使用场所卫生和环保验收服务项目

四、服务地点：汕头市金平区鮀江街道学成路1号
五、项目内容：核医学科第一批投入使用放射诊疗设备和核素及其使用场所（包括预评价报告、环评报告及安全分析报告所评价的相关场所）进行以下卫生验收项目和环保验收项目办理，新院区核医学科第一批投入放射诊疗设备和核素清单（详见表1-2）：

表1  新院区核医学科第一批投入使用放射诊疗设备

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	机房位置

	1
	正电子发射型计算机断层扫描仪PET-CT
	GE
	Discovery Future
	对应机房

	2
	单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统SPECT/CT
	
	NM/CT 860
	对应机房

	3
	骨密度仪
	
	Lunar iDXA
	对应机房


	
	表2  新院区核医学科第一批开展核素  

	序号
	核素种类
	诊疗项目

	1
	99mTc-（锝标类）
	SPECT诊断用（全身骨显像、肾动态显像、甲状腺显像、唾液腺显像、心肌灌注显像、肺通气-灌注显像、脑血流灌注显像等）

	2
	18F-（氟标类）
	PET/CT诊断用（全身肿瘤代谢显像、心肌活力显像、脑功能显像等）

	3
	131I溶液/胶囊
	诊断+治疗用：甲状腺相关疾病的诊断和治疗（甲亢、甲状腺高功能腺瘤、甲状腺癌等的治疗；甲状腺癌及转移灶、异位甲状腺等的诊断）

	4
	125I粒子
	治疗用：实体肿瘤的内照射治疗

	5
	89Sr注射液
	治疗用：肿瘤骨转移的治疗

	6
	32P溶液
	治疗用：恶性胸腹水及瘢痕的治疗

	7
	68Ge(4.80X 108)
	校准用

	8
	68Ge(6.70X 107)
	校准用

	9
	68Ge(9.25 X 107)
	校准用

	10
	68Ge(4.625 X 107)
	校准用

	11
	68Ge(1.85X 107)
	校准用


六、服务时间和要求

（一）服务时间：自采购人向供应商提供项目所需完整资料后，2个月内完成项目所有服务；如需分批次进行的，自采购人向供应商提供当批次项目所需完整资料后，2个月内完成当批次项目所有服务。
（二）服务要求：

1. 卫生验收项目相关事项：

① 放射诊疗设备和核素及其使用场所（包括预评价报告、环评报告及安全分析报告所评价相关场所）的验收检测； 
② 对该项目进行职业病危害放射防护控制效果评价并编写符合要求的报告书； 
③ 组织专家对该项目职业病危害放射防护控制效果评价报告书进行审查
④ 组织专家对该项目进行放射卫生竣工验收现场审查； 
⑤ 取得该项目放射卫生竣工验收批复； 
⑥ 办理《放射诊疗许可证》；
⑦ 完成卫生行政部门要求的其它相关手续。
2. 环保验收项目相关事项： 

① 放射诊疗设备和核素及其使用场所（包括预评价报告、环评报告及安全分析报告所评价相关场所）《辐射安全许可证》增项； 
② 协助向主管部门申请办理放射源转让等申购手续；
③ 进行放射诊疗设备和核素及其使用场所（包括预评价报告、环评报告及安全分析报告所评价相关场所）的验收检测；
④ 对该项目进行竣工验收监测并编写符合要求的竣工验收监测报告； 
⑤ 项目完成后编制符合要求的竣工环境保护验收监测表/书，组织专家对该项目进行竣工环保验收并取得验收工作组同意通过竣工环境保护验收的意见书； 
⑥ 完成环保部门要求的其它相关手续。
七、服务费用预算

本项目预算金额（投标限价）为人民币250000.00元。服务费用含一切税、费，甲方不再支付任何费用。本合同总价包括乙方为实施本项目所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。如发生本合同规定的不可抗力，合同总价可经双方友好协商予以调整。

八、标书文件内容要求

1、报价书
2、服务承诺书　
3、相应资质及营业执照复印件等
【备注】包括但不限于以下资料：
1）投标函

2）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（加盖投标人单位公章）

3）投标人具备有效的放射卫生技术服务机构甲级资质，技术服务范围包含“放射卫生防护检测”或“放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价”，提供放射卫生技术服务机构资质证书复印件。（广东省外投标人需提供在广东省内相关行政部门相关备案登记证明）

4）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件（加盖投标人单位公章）

5）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（加盖投标人单位公章）

6）2021年或2022年财务状况报告（至少包括损益表，资产负债表）（提供相关证明材料或附件1：汕头市政府采购供应商信用承诺函）

7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（缴纳至开标日期前半年内任一月份）（提供相关证明材料或附件1：汕头市政府采购供应商信用承诺函）

8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

9）投标人通过“信用中国”网站（①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信单位）与中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为信息记录）查询到的信用记录截图（加盖投标人单位公章）

10）用户需求书条款偏离表
11）投标人近年来完成的同类项目情况表

12）拟投入的项目团队成员

13）拟投入的设施设备配置情况

14）投标人资格声明函

15）投标人认为有必要提供的其它材料

16）项目实施方案
九、标书文件格式要求

（一）正本一份(含报价、资质等全部文件,需投标方法人代表签字、单位盖章。)，副本二份[注：体现报价及规定服务项目、项目按要求完成时间节点等资料]。

投标文件封面应注明“正本”和“副本”,要求正副本相符，若正本与副本不符，以正本为准。

（二）标书封面（邮寄标书的，需在邮件封面标识）写明所投项目名称、联系电话及联系人。 

十、标书送达时间和地点

1、投标文件送达时间：2023年 9月  22 日17:00 时止。

2、标书送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院3号楼2楼总务科

地址：汕头市饶平路7号肿瘤医院3号楼2楼总务科

联系电话： 0754-88555844-1108  13531266526

邮政编码：515031  

联系人： 李老师

十一、支付方式：

服务费用总费用，签订合同后甲方于30个工作日内支付50%预付款，后续按批次结算，中标人每完成每批设备的卫评服务（取得对应设备《放射诊疗许可证》）和环评服务（取得对应设备《辐射安全许可证》）后，结算对应设备环评服务和卫评服务中标价的90%款项，在完成具备条件的所有设备的环评和卫评服务后30日内结算合同总价100%款项）（因院方原因没有采购安装设备的不影响已完成的项目服务费的支付）。
十二、评标方法
本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供资质、服务、项目完成响应时间、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终评定中标方。

（一）评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件。采用综合评分法。
（二）投标文件的符合性审查

1. 评标时，评标专家需对通过资格审查的投标人所提交的投标文件进行符合性审查。

2. 通过符合性审查须满足以下条件：

	序号
	投标人

符合性审查项
	A投标人
	B投标人
	C投标人
	D投标人

	1
	投标文件封面及关键页均有按采购文件要求加盖公章或签字
	
	
	
	

	2
	投标报价内容满足采购文件要求且没有超出限价范围
	
	
	
	

	3
	投标函内容及有效期满足采购文件要求
	
	
	
	

	4
	投标文件有提供投标人法定代表人身份证明书
	
	
	
	

	5
	投标文件有提供投标人法定代表人授权委托书（非法定代表人投标时）
	
	
	
	

	6
	投标内容无重大（实质性）偏离项目采购需求书的要求
	
	
	
	

	7
	投标文件没有其它不符合本项目采购文件规定或违反相关法律的内容
	
	
	
	

	结  论
	
	
	
	

	不通过原因说明
	


（三）评分项目：

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，从价格、技术和商务三方面进行比较与评价，其中的分值分别为：

	评分项目
	商务
	技术
	价格

	总分100分
	35分
	35分
	30分


商务评分表（35分）
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	1
	综合实力
	1、评审标准：

①投标人2021年至今在市级（含以上）放射卫生技术服务机构检测能力比对的考核结果均为合格以上，得10分。

注：需提供相关证明材料加盖公章。

②投标人具备CNAS实验室认可证书，得10分。

注：需提供相关的证书或证明文件扫描件并提供中国合格评定国家认可委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图加盖公章。
	20分

	2
	同类业绩
	2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人同类型项目业绩（含在履约业绩），每提供一个业绩得3分，满分15分；

注：响应文件中须提供业绩合同关键页扫描件，未提供不得分。
	15分

	合计
	35分


技术评分表（35分）
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	1
	对采购需求的响应度
	完全满足采购人需求书中服务需求，得5分。每有一项不满足扣1分，扣完为止。 

注：所有投标人须写明实际响应情况，否则评视相应服务要求的响应不符合采购要求。
	5

	2
	项目实施方案
	包括但不限于（对卫生验收项目、环保验收项目）详细步骤、方式、方法进行综合评审：
1.项目实施方案详细具体、科学合理、可行性高，完全能满足本次项目的需求的，得10分；

2.项目实施方案较具体、基本合理、可行性较高，能满足本次项目的需求的，得7分；

3.项目实施方案一般、基本合理但可行性一般，基本能满足本次项目的需求的，得4分；
4.项目实施方案不够详细具体、不够科学合理、可行性低，不能完全满足本次项目的需求的，得1分；

5.无或其他不得分。
	10

	3
	设施设备配置情况
	列明职业病危害因素监测过程中所需仪器和设备，根据投标人配备仪器设备的情况进行评审： 

配备满足项目检测需求的检测仪器，数量在10台及以上的得5分，不足10台每少1台减0.5分。（满分5分）
	5

	4
	项目团队成员
	1.安排项目团队的项目负责人（仅1人）具有高级职称且持有放射卫生检测与评价类培训合格证书，得5分。

2.安排项目团队的项目人员（项目负责人除外）具有中级职称（含以上）的1人得2分，不提供不得分，最高得2分。

3.安排项目团队的项目人员通过中国疾病预防控制中心或中国卫生监督协会放射卫生专业委员会组织培训人数达到10人或以上，并获得放射卫生检测与评价类培训合格证书，得5分；5人至9人，得3分；4人或以下得1分；没有相关人员的得0分。

4.安排项目团队的项目人员通过职业病防治院或同类单位组织的培训并获得放射卫生检测与评价类培训合格证书的人数，达到5人或以上，得3分；4人或以下得1.5分；没有相关人员的得0分。

注：需提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。
	15

	合计
	35分


价格评分表（30分）

	评审内容
	评分细则

	价格得分
	确定基准价：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）取各有效投标人经评审的投标总价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价/投标人报价）×30

如此类推，算出所有供应商的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后一位有效数字。）


注：超过此本项目预算价的投标作无效投标处理。

综合得分=价格得分+技术得分+商务得分。

根据各投标人的评标总得分由高到低顺序列出投标人的名次，推荐综合得分高的前两名为中标候选人。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十三、其他事项

1. 中标人确定后，中标人应按指定的时间、地点与采购人签订合同

2. “采购文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

3. 中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

4. 合同签订之日起生效。在合同的有效期内，中标方不得以人工价格的变动等理由而改变中标价或停止服务。
5. 投标人若对招标文件有不解之处，可向本院总务招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式向本院总务招标监督小组反映。

6.开标结果将在汕头大学医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、汕头大学医学院附属肿瘤医院网（www.sumcch.cn）和本院公示栏公示，恕不一一通知。
汕头大学医学院附属肿瘤医院

2023年09月 14日

技术服务合同（模板）

采购人（甲方）：汕头大学医学院附属肿瘤医院           
供应商（乙方）：                                    
根据采购结果，由           单位为中标方。按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，就汕头大学医学院附属肿瘤医院新院区第一批投入使用放射诊疗设备（核医学科除外）卫生和环保验收服务的相关事宜，并签订本合同。
第一条　项目概况
项目名称：新院区第一批投入使用放射诊疗设备（核医学科除外）卫生和环保验收服务项目

项目内容：为汕头大学医学院附属肿瘤医院新院区新院区核医学科第一批投入使用放射诊疗设备和核素及其使用场所卫生和环保验收服务项目
服务时间：自采购人向供应商提供项目所需完整资料后，2个月内完成项目所有服务；如需分批次进行的，自采购人向供应商提供当批次项目所需完整资料后，2个月内完成当批次项目所有服务。 
合同价款：合同总价为     元，含一切税、费，甲方不再支付任何费用。本合同总价包括乙方为实施本项目所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。如发生本合同规定的不可抗力，合同总价可经双方友好协商予以调整。
支付方式：分期支付。
第二条 服务内容、方式及具体要求
汕头大学医学院附属肿瘤医院新院区核医学科第一批投入使用放射诊疗设备和核素及其使用场所卫生和环保验收服务项目，具体服务内容如下：

	序号
	设备/核素名称
	数量/种类
	型号/诊疗项目
	服务内容
	金额（元）
	合价（元）

	1-1
	正电子发射型计算机断层扫描仪PET-CT
	1
	Discovery Future
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	1-2
	单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统SPECT/CT
	1
	NM/CT 860
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	1-3
	骨密度仪
	1
	Lunar iDXA
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-1
	99mTc-（锝标类）
	1
	SPECT诊断用（全身骨显像、肾动态显像、甲状腺显像、唾液腺显像、心肌灌注显像、肺通气-灌注显像、脑血流灌注显像等）
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-2
	18F-（氟标类）
	1
	PET/CT诊断用（全身肿瘤代谢显像、心肌活力显像、脑功能显像等）
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-3
	131I溶液/胶囊
	1
	诊断+治疗用：甲状腺相关疾病的诊断和治疗（甲亢、甲状腺高功能腺瘤、甲状腺癌等的治疗；甲状腺癌及转移灶、异位甲状腺等的诊断）
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-4
	125I粒子
	1
	治疗用：实体肿瘤的内照射治疗
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-5
	89Sr注射液
	1
	治疗用：肿瘤骨转移的治疗
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-6
	32P溶液
	1
	治疗用：恶性胸腹水及瘢痕的治疗
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-7
	68Ge(4.80X 108)
	1
	校准用
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-8
	68Ge(6.70X 107)
	1
	校准用
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-9
	68Ge(9.25 X 107)
	1
	校准用
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-10
	68Ge(4.625 X 107)
	1
	校准用
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	2-11
	68Ge(1.85X 107)
	1
	校准用
	控制效果评价服务
	
	

	
	
	
	
	防护验收检测服务
	
	

	
	
	
	
	环保验收服务
	
	

	合计总数
	
	
	合计总价
	
	


2、 其他合同未明示的相关工作经双方协商后执行。
第三条  咨询服务资料归属
1、所有提交给甲方的成果文件及相关的资料的最后文本，包括为履行技术服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。
2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。
3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。
第四条 甲方权利义务
1、负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。
2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。
第五条 乙方权利义务
1、应按照招标文件、乙方投标文件要求按期完成本项目的服务工作。
2、负责组织项目的实施，保证项目进度和工作质量，并满足验收相关标准。
3、向甲方提交相关资料各   3  套，一套电子版文件。
4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
第六条 服务费用
服务费用共计人民币      元，签订合同后甲方于30个工作日内支付50%预付款，后续按批次结算，中标人每完成每批设备的卫评服务（取得对应设备《放射诊疗许可证》）和环评服务（取得对应设备《辐射安全许可证》）后，结算对应设备环评服务和卫评服务中标价的90%款项，在完成具备条件的所有设备的环评和卫评服务后30日内结算合同总价100%款项）（因院方原因没有采购安装设备的不影响已完成的项目服务费的支付）。
甲方开票信息（增值税普通发票，附上发票真伪查询）
购买方名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院
纳税识别号：124400004559469352
乙方收款账户信息如下
开户名称：
开户行：
开户账号：
第七条  保密要求
1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。
3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。
第八条
违约责任
1、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。
2、由于乙方原因造成服务成果质量低劣，不能满足要求时，应继续完善工作，产生的费用由乙方承担。
3、如乙方提供的服务成果不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改，产生的费用由乙方承担。
4、若甲方发现乙方派出的服务人员不符合要求的，乙方应在3天之内按要求提供满足投标文件承诺的人员，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。
第九条 争议解决
甲乙双方如因履行本合同发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，依法向甲方所在地的法院提起诉讼。
第十条 合同期限及服务地点
1、服务期限：自采购人向供应商提供项目所需完整资料后通知入场之日起，2个月内完成项目所有服务；如需分批次进行的，自采购人向供应商提供当批次项目所需完整资料后，2个月内完成当批次项目所有服务。
2、服务地点： 汕头市金平区鮀江街道学成路1号
第十一条 合同生效
本合同自双方签字、盖章之日起生效，正本一式 4 份，甲乙双方各执2 份，具有同等法律效力。
附：
甲方指定联系人：
姓名：          电话：

乙方指定联系：
姓名：       电话：
---以下为签署栏，无正文---
甲方（盖章）：汕头大学医学院附属肿瘤医院
法定代表人或授权代表（签字）：
  
日期：  年
  月  
日
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：

  
日期：  年   月     日
 签约地点：广东省汕头市金平区
1
 - 7 - / 13

