汕大医学院电梯维修保养项目招标书

一、招标项目名称：汕大医学院电梯维修保养项目

二、招标项目编号：zwxz2020-02

三、招标内容

维修保养医学院现役电梯14部（电梯清单如下、具体参数，看现场）：

| 使用区域 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 制造日期 | 使用性质 | 门站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-II | 2 | 2006 | 客梯 | 8 |
| 综合楼 | 上海三菱电梯有限公司 | GPS-III | 1 | 2003 | 客梯 | 8 |
| 科技楼 | 上海三菱电梯有限公司 | GPS-II | 2 | 2001 | 客梯 | 14 |
| 新教学中心 | 通力电梯有限公司 | KONE MonoSpace | 6 | 2015 | 客梯 | 11 |
| 新教学中心 | 通力电梯有限公司 | KONE MiniSpace | 2 | 2015 | 货梯 | 11 |
| 新教学中心 | 通力电梯有限公司 | KONE MonoSpace | 1 | 2015 | 尸梯 | 2 |

四、投标说明

1、维修保养上述电梯,按照国家有关的法律、法规和《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）规定完成日常、半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。

2、维保方式：维保单位承担日常维保工作，同时须免费更换正常情况下损坏的单价在500元以下的电梯零配件。

3、维保期两年。

4、分别提供不同型号电梯的零配件报价清单。

5、保证医学院电梯安全正常运行，配合医学院通过国家有关部门对医学院电梯的“年检”；年检合格，电梯年检费由医学院负责。

五、投标报价

1、招标公告预算报价为招标控制价；

2、填写附件1《投标报价函》

3、免费电梯易损零配件清单及电梯零配件报价单。

4、投标报价（包括税管费、安装费、材料费、运费、安装调试费等）包干，同时，投标单位应负计算上漏项及算术错误责任。

六、投标文件要求

下列文件按顺序装订成册，封面标明投标单位名称并盖章，提交一份正本，4份副本。

1、法人委托书（正件一份附在正本内，副本免附）；

2、投标报价函（见附件1）

3、电梯零配件报价清单

4、服务承诺（包括保修期限、维修配件到货时间及维修响应时间等）其它补充资料。

5、因医学院电梯的特殊性和安全性，要求投标单位具有较强的电梯维修、保养能力，委派负责维修技术人员需资格中级及以上。要求投标单位需具备多年以上电梯保养和维修资质，工程维修技术人员充足，特种设备安装改造维修许可证，B级及以上资质证；请提供上述有效的证明文件。

七、投标文件有下列情况之一者，作废标处理：

1.未按要求密封。

2.标书未加盖投标单位公章。

3.未响应招标文件的，标书中有严重的漏项。

4.投标文件中，标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别。

5.与其他人串通报价或串通投标的。

八、评标方法

本次招标采用公开招标的方式。投标方根据招标文件的要求提供保养、维护14部电梯的有关资料，评标小组按合理低价通过综合评标法最终决定中标单位。

1、评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件。

2、评标因素：

（1）是否符合招标文件的要求；

（2）投标及零配件的价格；

（3）维修工期和售后服务的具体承诺等。

九、其它

1、中标单位接到中标通知后需尽快与甲方（汕头大学医学院）洽商，并签订正式合同。

2、本招标文件未尽事宜,在签订正式合同时再予以补充。

汕头大学医学院

2020年6月19日