汕头大学·香港中文大学联合

汕头国际眼科中心

招标书

| 招标项目 | 乘用车采购项目 |
| --- | --- |
| 招 标 号 | E03Y00087 |
| 招标日期 | 2020年 6 月 18 日 |
| 截标日期 | 2020年 6 月 30 日 |

目录

第一部分 招标公告	3

一、招标项目	3

二、招标项目简述	3

三、投标注意事项	3

四、投标报名办法及联系方式	4

第二部分 投标人须知	5

一、投标人资格及要求	5

二、投标文件的补充、修改或撤回	5

三、废标	6

四、开标	6

五、评标标准和方法	6

六、中标及中标合同主要条款	7

第三部分 技术文件	8

一、产品需求	8

二、技术参数要求	8

三、价格要求及计算方式	8

四、设备包装及交货	8

五、安装调试及验收	8

六、售后服务	9

七、产品技术文件说明	9

八、培训	9

第四部分  投标文件的编制要求	10

一、投标文件封装要求	10

二、投标文件编制顺序	10

第五部分  表格标准格式	12

二、投标函格式	13

三、法定代表人委托招标工作全权责任人授权书格式	14

四、法定代表人委托中标合同签约代表授权书格式	15

五、法定代表人委托中标供货及售后服务负责人授权书格式	16

六、投标产品详细介绍及技术资料	17

七、招标书附件	17

# 第一部分 招标公告

汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心拟向社会公开招标乘用车1辆，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项公告如下：

# 一、招标项目

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乘用车 | 1辆 |

# 二、招标项目简述

1、性质：乘用车采购。

2、数量：1辆。

3、预算：车身价：15.98万元；全车总价：18.38万元（包括车身价、购置税、车船税、上牌手续费、牌证费、商业险、交强险、安装调试、检测验收、培训、质保期保障等）。

# 三、投标注意事项

1、投标人资质审核：

1.1投标人须为广东省政府采购供应商名录中的供应商。

1.2投标人须具有投标品牌乘用车销售授权证明。

2、以下情况，将视为废标：

2.1投标人的《投标书》编制未按招标书要求进行编制的。

2.2投标人无法提供所投标的产品的合法资质的。

# 四、投标报名办法及联系方式

1、供应商报名截止时间： 2020年6月30日12：00。上班时间（周一至周六上午，上午8:00-12:00，下午2:30-5:30）。

2、供应商递交标书截止时间： 2020年6月30日15：00。上班时间（周一至周六上午，上午8:00-12:00，下午2:30-5:30）。

3、报名及投标联系方式：

3.1地址：汕头市东厦北路广厦新城，汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心六楼。邮政编码：515041

3.2联系人：纪检办刘小姐。联系电话：0754-88393599。

4、报名流程

A．资格审核

4.1投标人打印附件：[投标报名表]，按表格要求填写报名信息，同时将统一社会信用代码的营业执照原件扫描件发电子邮件到liuzr@jsiec.org，并提供统一社会信用代码的营业执照复印件加盖公章连同投标报名表送至我院投标报名处进行报名及接受资格审核，所提供的资料需加盖企业公章。

B．投标报名

4.2、报名时凭《投标报名表》到纪检办理投标报名。

4.3、投标报名及投标地点：汕头市东厦北路广厦新城，汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心六楼，纪检办刘小姐收，邮政编码：515041。

4.4、报名联系电话：0754-88393599，联系人：刘小姐。

4.5、标书编制咨询电话：0754-88393500；0754-88393571，联系人：林先生、崔科长。

汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

2020年6月18日

# 第二部分 投标人须知

# 一、投标人资格及要求

1、投标人必须是合法的法人或者其他合法的组织，不包括自然人。

2、投标人应当具备承担招标项目的能力，应当具备以下条件：

2.1与招标文件要求相适应的人力、物力和财力；

2.2招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明；

2.3完善高效的售后服务体系。

3、投标人为两个以上法人或者其他组织组成的联合体，注意事项如下：

3.1投标时应以一个投标人的身份进行共同投标；

3.2联合体各方均应具备承担招标项目的能力；

3.3投标资质等级的认定就低不就高；

3.4联合体各方应当签订共同投标协方，明确约定各方拟承担的工作和责任，作为投标文件的一部分。

4、招投标工作本着“公开、公平、公正”原则，投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人的合法权益。

5、禁止投标人通过任何方式向招标人获取其他投标人相关信息。

6、禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

7、禁止投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

# 二、投标文件的补充、修改或撤回

1、投标人在投标截止日期前可对投标文件进行补充、修改或撤回，补充及修改的内容作为投标文件的组成部分，需要按投标文件封装要求进行封装，并在投标截止日期内送达投标地点。

2、投标人在投标截止日期前，决定撤回投标文件放弃投标，可凭投标人出具放弃投标证明文件并加盖公章，在投标截止日期内到投标地点办理撤标手续。

# 三、废标

有以下情形，投标文件均属于废标：

- 投标人属于弄虚作假、串通骗标的。

- 投标人[资质文件]过期，属于有效期限到期需更换资质文件或年审资质文件的无法提供执法部门出具的[受理通知书]的。

- 未按本标书[第四部分 投标文件编制要求]编制标书的。

# 四、开标

截标日期当日进行开标。

# 五、评标标准和方法

1、评标标准

1.1评标工作依据《中华人民共和国招标投标法》，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

1.2以最优的性能价格比，不一定接收最低报价为评标标准之一。

1.3以最优和完善的售后服务体系，最快的服务响应时间为评标标准之一。

1.4以最符合招标[技术文件]要求，最好质量，最低维修率为评标标准之一。

2、评标方法

2.1对投标人[投标文件]编制情况进行审查。

2.2对投标人[资格及资质文件]进行审查。

2.3对符合要求的投标文件进行评审和比较。

2.4投标文件正本与副本不一致时，以正本为准。

2.5必要时，与投标人进行电话答辩或邀请投标人到现场进行答辩。

2.6直接评定中标人。或评定首选中标人和次选中标人，并通过议价定标。

3、评标过程的保密性

3.1开标日起至向中标通知书发出日止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

2、评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

# 六、中标及中标合同主要条款

1、中标结果将于招标人官方网站公示，中标结果中没有列出的投标人均为落标，落标人不再另做公示。

2、中标结果公示后，七个工作日内由招标人向中标人发生[中标通知书]，作为中标人与买方签订中标协议的依据。

3、中标合同主要条款

3.1中标产品均需有合法的许可证、经营证、检验合格证；

3.2中标产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供货商承担。

3.3保证所有产品均为正品，若以次充好以仿充好，将由供货商承担所有责任包括连带经济赔偿责任。

4、供应方应对其产品提供及时、可靠的售后服务。质保期为车辆保修三年十万公里。

# 第三部分 技术文件

# 一、产品需求

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乘用车 | 1辆 |

# 二、技术参数要求

详见附件3

# 三、价格要求及计算方式

1、投标报价币种：人民币。

2、投标产品单价为包含产品各项税金、运输等的一揽子价格，即供货时与客户的结算金额。

# 四、设备包装及交货

1、合同设备的包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、设备的交货：

2.1乙方交货时间：签订合同后，2个月内交货。

2.2乙方交货地点：汕头大学•香港中文大学联合汕头国际眼科中心指定地点。

# 五、安装调试及验收

1、合同设备的安装调试：乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

2、乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

3、验收时需提供产品清单，清单内容包括产品的：名称、品牌、型号、规格、数量、包装、储存环境要求、说明书。

4、合同设备安装调试完成正常工作20个工作日，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

6、如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

7、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

8、进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

9、乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

11、乙方应将设备用户手册、保修手册，有关资料等交给甲方。

# 六、售后服务

1、供应方应对其产品提供及时、可靠的售后服务。质保期车辆保修三年十万公里。

# 七、产品技术文件说明

1、若产品技术文件为英文版本，供货商应同时提供中文版本。

2、技术文件包括：使用及安装、调试、维修手册；设备配置清单；设备操作规程；设备日常保养规程；设备放置环境要求（包括环境温、湿度）。

# 八、培训

乙方为甲方无偿提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，使用、操作、日常维护保养与清毒，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排，培训结果需达到受训人[熟练]程度。

# 第四部分  投标文件的编制要求

# 一、投标文件封装要求

1、投标文件一式8份，正本1份，副本7份。

2、投标文件需装订成册，加盖公章及骑缝章，投标文件必须标识有“正本”、“副本”字样，并密封包装。包装封面必须有：[招标项目名称]、[招标编号]、[招标日期]、[投标人公司全称]、[投标人授权联系人]、[投标人联系方式]等信息，包装封面封条处必须加盖公章。

3、[开标一览表]纸质版及电子版独立封装于文件袋并放置于正本投标文件文件袋内。电子版需为word表格格式电子版，需用U盘储存。

4、投标补充或修改文件，按第2点要求。

5、投标文件内所有关于报价、授权、资格证书、资质文件、售后服务均需单独加盖公章。

6、投标文件编制顺序内，若投标人所投标的项目为不需要提供顺序页要求项，投标人请勿删除该页，请保留该编制页，并在编制页上加以不需要提供的原因说明。

# 二、投标文件编制顺序

（一）装订成册部分（分3部分）

第1部分：投标报价表（请使用第五部分 表格标准格式）

第2部分：商务文件

1、投标函（请使用第五部分 表格标准格式）

2、投标人组成。

2.1投标人简介及财务现状、市场占有量。

2.2投标人服务客户清单。

3、投标人资质文件：

3.1营业执照正本、副本复印件；

3.2产品代理授权书复印件；

3.4产品质量检验报告复印件（进口产品提供报关证明及商检报告复印件）

4、投标人投标授权文件及承诺文件：

4.1法定代表人委托招标工作全权责任人授权书（请使用第五部分 表格标准格式）。

4.2法定代表人委托中标合同签约代表授权书（请使用第五部分 表格标准格式），若中标合同将由法定代表人签署，则无法授权。

4.3法定代表人委托中标供货及售后服务负责人授权书（请使用第五部分 表格标准格式）。

5、投标人信息

5.1投标人信件往来联系地址、电话、联系人。

5.2投标人结算银行账户信息。

6、售后服务体系

6.1供货体系。

6.2销售支持体系。

6.3维修、维护、保养、更换体系。

6.4服务响应、解决服务问题体系。

第3部分：技术文件

1、投标产品技术指标表一览表（请使用第五部分 表格标准格式）。

2、投标产品介绍，优势阐述。

3、投标产品详细技术参数。

4、投标产品说明书、操作规程、日常保养规程、储存环境要求。

5、产品品质承诺。

# 第五部分  表格标准格式

项目名称：乘用车采购项目

项目编号：E03Y00087

投标价格单位：人民币/元

| 产品名称 | 品牌 | 型号（包括配置型号） | 车身价 | 购置税 | 车船税 | 上牌手续费 | 牌证费 | 商业险 | 交强险 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乘用车配送物品（供应商自填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日       期：         年    月    日

# 二、投标函格式

投 标 函 致：汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心： 我方已详细阅读招标编号为“ ”招标书的全部内容，并已全部理解。根据招标文件要求，我方 （全名及职衔）经正式授权代表投标人 （投标人名称、地址）的名义投标进行 （独立投标或联合投标）。提交投标文件正本1份和副本壹式7份。 授权代表在此声明并同意： 1、我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术文件”所要求的产品，[投标报价表]数量价格与[开标一览表]数量价格一致。 2、我们承诺我们所提供的所有投标文件，包括资质文件均是准确、真实、合法、有效的。 3、我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。 4、我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。 5、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。 6、我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。 7、所有有关本次投标的函电请寄： 授权代表（签名）: 投标方名称: 投标方公章: 日 期： 电 话：

# 三、法定代表人委托招标工作全权责任人授权书格式

法定代表人委托招标工作全权责任人授权书 汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心： 兹授权 （全名及职衔）为贵单位公开招标的 （招标号及招标项目名称）的投标工作全权责任人，代表我单位处理招投标工作的所有事宜。 全权责任人基本信息： 姓名; 身份证号. 性别; 联系电话. 年龄; 通讯地址. 职务; 邮政编号. 全权责任人身份证粘贴处. 投标人全称（公章） 法定代表人（签字） 年 月 日

# 四、法定代表人委托中标合同签约代表授权书格式

法定代表人委托中标合同签约代表授权书 汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心： 兹授权 （全名及职衔）为贵单位公开招标的 （招标号及招标项目名称）的中标合同签约代表，代表我单位与贵单位签署中标合同及谈判合同条款等工作。 签约代表基本信息： 姓名; 身份证号. 性别; 联系电话. 年龄; 通讯地址. 职务; 邮政编号. 签约代表身份证粘贴处. 投标人全称（公章） 法定代表人（签字） 年 月 日

# 五、法定代表人委托中标供货及售后服务负责人授权书格式

法定代表人委托中标供货及售后服务负责人授权书 汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心： 兹授权 （全名及职衔）为贵单位公开招标的 （招标号及招标项目名称）中标供货及售后服务负责人，全权负责我单位的及时和高效的供货服务及售后服务工作。 中标供货及售后服务负责人基本信息： 姓名; 身份证号. 性别; 联系电话. 年龄; 通讯地址. 职务; 邮政编号. 中标供货及售后服务负责人身份证粘贴处. 投标人全称（公章） 法定代表人（签字） 年 月 日

# 六、投标产品详细介绍及技术资料

内容包括：

1、投标产品技术指标表一览表（自行编制，详细列出技术参数、功能及应用方向）。

2、投标产品介绍，优势阐述，详细技术参数。

3、投标产品说明书、操作规程、日常保养规程、储存环境要求。

4、产品品质承诺。

编排格式，投标人自编。

# 七、招标书附件

招标书附件1：乘用车采购项目 --投标一览表（招标号：E03Y00087）