汕大医学院科技楼实验室废气排风净化系统维护保养项目招标书

为确保汕头大学医学科技楼实验室废气排风净化系统的安全正常运行,拟对废气排风净化系统进行维护保养，该项目现对外公开招投标，确定维保单位。为明确招投标内容及职责，特编制本招标书。

- 招标项目情况

（一）工程概况

| 工程名称： | 汕大医学院科技楼实验室废气排风净化系统维护保养项目 |
| --- | --- |
| 工程地点： | 汕头大学医学院科技楼 |
| 工期要求： | 保养维护时间：两年 |

- 投标日程安排

| 内容 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 回标截止日期 | 2020年8月5日下午17:00 | 行政科 |
| 注意：投标单位领取招标文件时必须留下公司地址、联系人、电话、传真、电子邮箱等，以便答疑结果书面传真发送和联系。 |  |  |

回标文件应予封存并盖章。

    - 投标形式及报价：

项目招标公告预算报价17.5万元，为招标控制价；

（二）招标项目内容、规格、数量

参投单位勘察现场后按“汕大医学院科技楼实验室废气排风净化系统维护保养项目内容及报价”投标报价含税总价，见附件一；“投标承诺书”见附表二。

第三条、定标原则

    - 评标定标的原则

为使评标公正、公平、合理，确保维保工程质量，本工程的评标将采用全面综合评审的原则。

- 合理低价；

- 有可靠的质量安全保证措施；

- 维保方案符合建设单位要求；

- 优良的业绩和良好的信誉；

- 投标承诺能被建设单位所接受。

- 投标单位承担过环保设备安装及维修，实验室通风、废气排风净化系统安装工程，能提供相近同类成功案例合同，将优先考虑。

（二）根据以上原则，招标小组将集体讨论，在招标监督小组的监督下，初步拟定中标单位，并按规定进行公示。公示后无异议，将通知中标单位。对未中标单位发给感谢信或电话致谢。

第四条、招投标项目及维保工期

1、领取招标文件：自行在网上打印招标资料；

2、维保工期：自合同签订之日起两年；

第五条、质量保证及售后服务要求：

1、维护保养期间，严格执行相关维护保养制度，实行日检查制度，发现问题及时处理，消除隐患，例行定期逐台套检修维护，确保系统平稳正常运行。

2、发现问题故障及时修复，故障维护响应时间：≤5小时；恢复系统运行时间：≤10小时，除外力引起或其它不可抗拒因素外，系统故障造成的后果由乙方负责；若恢复系统运行时间＞10小时视为违约，乙方需要向甲方缴纳违约金。违约金按每天300元计，违约金不超过合同工程违约金。

第六条、其它

1、中标单位应自觉遵守甲方有关现场规定，并应自觉保护好现有建筑产品。维保过程若有损坏现场建筑产品、电器、仪器设备，应负责维修，并应承担有关责任。

2、本次投标产生的费用由投标人自行承担。

3、参投单位统一按维保内容附件格式填写投标报价，一式陆份密封盖章。

4、未尽事宜在合同中确定。

汕头大学医学院

2020年7月24日

附件一： 汕大医学院科技楼实验室废气排风净化系统维护保养项目内容及报价： 日期： 年 月 日 参投单位. 一、实施保养维护范围：医学院科技楼废气排风净化系统 保养维护的主要设备： - 380V/7.5KW玻璃钢主排风机; 贰台套（两套系统） - 废气净化处理附塔：贰台套（两套系统） - 不锈钢自吸泵 380V、750W 四台套（两套系统；包括备用） - 废气净化专用紫外线灯 220V、30W （两台套） - 在控制二次回路控制配电柜 壹台套（两套系统） - PLC控制柜 壹台套（两套系统） - 控制变频器 贰台套（两套系统） - 系统人机界面 壹台套（两套系统） - 附塔排污电磁阀 贰台套（两套系统） - 电动控制风阀 220V/75W拾捌套（两套系统） - 通风柜排风机 220V/320W 拾陆台套（两套系统） - 操作控制件 拾捌套（两套系统） 二、废气排风净化系统运行期间，保养维护工作内容 2-1 定期维护保养废气净化处理附塔(包括活性炭)系统（每三个月维护一次） 2-2 定期维护保养主排风机、不锈钢自吸泵、电磁排污阀、紫外线灯（三个月一次） 2-3 维护保养电动控制风阀、通风柜电机、控制件等（每6个月维护保养一次） 2-4 维护保养主动力控制屏、PLC系统控制屏、系统升级以及调整等（6个月一次）。. 两年维护保养费报价： 维护保养所需要零配件及耗材实行定额包干，总额人民币 万元（大写）（含税）， 万元（含税）。

附件二

投标承诺书

日期：    年   月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 投标承诺： 参投单位的投标承诺应明确响应招标文件的有关要求，包括但不限于以下内容： 1、工程维保范围； 2、项目维保工期、质量、进度； 3、工程维保选用材料； 4、维保施工过程安全生产、文明施工承诺； 5、成品、半成品保护要求； 6、工程维保期限的服务承诺。 |  |