汕头大学医学院附属肿瘤医院住院部热水存储箱体及配套更换工程项目

（项目招标编号：ZW2020-08）招 标 文 件

一、招标类别：公共设施

二、招标编号：ZW2020-08

三、招标内容：

汕头大学医学院附属肿瘤医院住院部12楼天面供热水系统箱体共7个，更换其中4个储存热水箱体及配套。项目分两部分：（具体见施工现场）

（1）主体部分：

1、原有4个储存热水箱体及部分管道拆除。

2、更换为4个5立方卧式保温水箱（规格：内胆约1600*2400 mm、 外胆1700*2500 mm；保温材料：聚氨酯50mm发泡；内外304不锈钢材料，内胆厚度：0.6mm及以上，外胆厚度：0.45mm）。

3、维修更换水箱基础铁架并油漆。

（2）配套部分：

1、部分镀锌水管、保温层、铝壳更换；部分PPR热水管、保温层、铝壳更换；

2、部分蝶阀、闸阀、止回阀更换。

3、水泵软接更换及其他辅材。

4、吊车作业及所有人工安装、人员保险费等。

本项目最高限价为人民币78600元。

四、投标文件内容要求

（一）报价

1、人民币为使用币种，计量单位为公制系统。

2、分项报价，根据招标内容分项报价。

3、所报价格包括改造、所有材料、吊车作业费和人工费、税费等一切费用，用户不再支付任何费用。

（二）主要材料为知名品牌，提供品牌及规格；

（三）工期为20天（停水时间不得超过2天）；

（四）招标文件编制；

（五）法人代表授权书、营业执照（复印件）；

（六）投标商认为有必要提供的业绩材料文件。

五、投标文件格式要求

（一）正本一份(含报价、资质等全部文件,需投标方法人代表签字、单位盖章。)，副本二份[注：仅体现报价及产品规格等内容]。投标文件封面应注明“正本”和“副本”,要求正副本相符，若正本与副本不符，以正本为准。

（二）标书封面（需邮寄标书的，在邮件封面标识）写明投标项目名称、联系电话及联系人。

六、标书送达时间及地点

（一）投标文件送达时间：即日起至2020年 9月18日17:00 时止。

（二）标书送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院招标监督小组

地址：汕头市饶平路7号门诊部 4号楼一楼  纪检监察审计室

联系电话：0754-88554222  0754-8855844-1042

邮政编码：515031

联系人： 袁老师、郑老师

七、合同价款支付方式

项目完成，经医院组织验收合格，30个工作日内付97%合同款；余款3%于12个月后无违约行为30个工作日内付清。

八、评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标单位。

（一）评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件。

（二）评标因素：（总分100分）

1、公司规模、业绩。（20分）

2、投标的价格,项目分项和单价。（按最低价计满分，高于最低价1%的扣0.3分计算；此项30分）

3、措施项目清单制作、施工描述、主要材料品牌及规格。（35分）

4、售后服务承诺等。（15分）

九、其他事项

1、有意竞标者，请于2020年 9月14 日上午9:00时带营业执照和税务登记副本原件及复印件各一份到我院红砖楼二楼总务科集合报名看现场并领取项目清单。

2、投标人若对招标文件有不解之处，可向本院总务科、招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式向本院招标监督小组反映。

3、开标结果将在汕大医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、汕头大学医学院附属肿瘤医院网（www.sumcch.cn）和本院公示栏公示，恕不一一通知。

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2020年9月10日