公开招标文件

项目编号：0724-2000D64N4785

项目名称：汕头大学医学院第二附属医院

采购医疗设备招标项目

项目标的：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪及其配套试剂 | 1套 | 人民币150万元 |
| 2 | 全自动模块式血液体液分析仪及其配套试剂 | 1套 |  |
| 3 | 全自动尿液分析流水线及其配套试剂 | 1套 |  |
| 4 | 自动粪便处理分析系统及其配套试剂 | 1套 |  |
| 5 | 全自动凝血分析仪及其配套试剂 | 1套 |  |
| 6 | 血气生化分析仪 | 1套 |  |
| 7 | 生物安全柜 | 1套 |  |

国义招标股份有限公司编制

发布日期：二〇二〇年十月二十三日

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件指定的投标保证金缴纳账户（开户行及账号见《投标人须知》）。中标人应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构，以便退还保证金。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《开标一览表》，并与《投标保证金缴纳凭证》一同封装在单独的唱标信封当中。多包项目请每包单独封装，并请仔细检查包号，包号与包名称必须对应。

- 招标项目内或所投包号内有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 领购了招标文件的公司，请在投标截止时间前3日以书面形式通知招标代理机构是否参加投标。邮购文件的公司应提供快递地址以确保收到纸质的招标文件。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准）

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）投标人:

国义招标股份有限公司受汕头大学医学院第二附属医院的委托，对汕头大学医学院第二附属医院采购医疗设备招标项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。项目招标内容如下：

一、项目名称：汕头大学医学院第二附属医院采购医疗设备招标项目

二、招标编号：0724-2000D64N4785

三、项目性质/资金来源：非财政性资金，已落实

四、项目标的及交货时间、地点

1．项目标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪及其配套试剂 | 1套 | 人民币150万元 |
| 2 | 全自动模块式血液体液分析仪及其配套试剂 | 1套 |  |
| 3 | 全自动尿液分析流水线及其配套试剂 | 1套 |  |
| 4 | 自动粪便处理分析系统及其配套试剂 | 1套 |  |
| 5 | 全自动凝血分析仪及其配套试剂 | 1套 |  |
| 6 | 血气生化分析仪 | 1套 |  |
| 7 | 生物安全柜 | 1套 |  |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超过最高采购限价，将导致投标无效。

2．交货时间：按招标人要求

3．交货地点：招标人指定地点

五、投标人资格：

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人

2、本项目不接受联合体投标

3、具备医疗器械经营许可/备案证明材料副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）

4、所投产品具备有效的医疗器械注册证明

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标(投标人出具声明函)

6、已领购本次采购文件

六、招标文件领购

投标人应当在2020年10月26日0:00至2020年10月30日17:00（北京时间）领购招标文件，本招标文件每套售价为150元人民币，售后不退。

招标文件领购方式：

1、本项目在国义招标采购平台（以下简称“国e平台”，网址：www.ebidding.com）进行招标文件线上售卖（建议使用傲游、QQ、搜狗浏览器，且在浏览器设置中需要允许flash运行）

2、首次参与国e平台网上购标/投标的单位在领购招标文件前，须前往国e平台网页进行登录，操作步骤详见国e平台首页“用户指南”。

3、国e平台线上领购：

a.登录。首先在国e平台完成登录以及自荐手续；

b.购买。选择“文件管理”-“招标文件购买”，选择对应项目生成订单；

c.支付。通过选择网上支付方式完成支付。

d.如需兼投多个子包，请重复以上b-c步骤；

e.下载发票。购标订单完成后，选择“文件管理→招标文件订单”，可在具体项目订单详情页下载电子发票（一般订单支付完成后48小时内开具）

备注：国e平台操作咨询联系人：叶小姐020-37860671，李先生020-37860665，叶小姐020-37860669。

七、投标截止时间（北京时间）：2020年11月17日10时00分00秒(注9时30分开始受理投标文件)

八、投标文件送达地点：国义招标股份有限公司汕头分公司[汕头市龙湖区黄河路42号万商大厦（商贸城）3幢704室]（投标文件应由投标人授权代表亲自送达投标地址，招标代理机构将不接受其它形式递交的投标文件）

九、开标时间（北京时间）：2020年11月17日10时00分00秒

十、开标地点：国义招标股份有限公司汕头分公司[汕头市龙湖区黄河路42号万商大厦（商贸城）3幢704室]

十一、招标人及招标代理机构的联系方式：

招标代理机构联系人：邓超妍、谢玉晓、马倩升	     招标人联系人：康黎军

电话：020-37860529、020-37860525、0754-88860978 电话：0754-88915821

传真：020-87768283、0754-88848694               传真：0754-88355426

联系地址：广州市东风东路726号18楼			     联系地址：汕头市东厦北路

邮编：510080

国义招标股份有限公司

2020年10月23日

第二部分　招标项目内容

一、投标人资格：

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人

2、本项目不接受联合体投标

3、具备医疗器械经营许可/备案证明材料副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）

4、所投产品具备有效的医疗器械注册证明

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标(投标人出具声明函)

6、已领购本次采购文件

二、用户需求书：

备注：

★1、投标人应提供有效的授权证明材料（如投标人为代理经销商）

2、带“▲”号的技术参数作为评审时的重要技术参数，不作为★号实质性条款。

3、各投标人应在投标文件中列明与所投产品配套使用的专机专用耗材、试剂的名称、规格型号及单价。采购人在使用过程中如需要向中标人采购这些耗材及试剂，中标人所提供的单价不得高于此次所列单价。

4、★所有设备整机免费保修不少于5年。

5、所有设备安装、调试所用试剂免费（即用户需求中所列试剂耗材）。

（1）全自动生化分析仪 1套

1、 仪器测试类型：随机任选分立式，要求全新原装，临床生化检测用；

2、 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法、支持单/双波长；线性和非线性校准；

3、 ▲测试速度：≥800测试/小时（化学比色），含ISE时≥1200测试/小时；

4、 ▲样本系统：具有轨道进样系统，一次进样≥300个，冷藏样品位≥20个，有条码扫描功能；

5、 样本针：具有液面探测，堵针检测、空吸检测、立体防撞等功能；

6、 样品量：1.5-35μl，步进量0.1μl；

7、 ▲试剂盘：≥100个具有冷藏功能的试剂位，2-8℃冷藏，仪器具备测试中试剂在线更换功能，日后可升级条码扫描功能；

8、 试剂针：双试剂针，有液面感应、气泡检测及立体防撞等功能；

9、 试剂量：15μl -300μl，步进量0.5μl；

10、 可同时分析项目数≥60个；

11、 ▲温控系统：非水浴恒温方式，日常免维护；反应温度37℃，温度波动范围：±0.1℃；

12、 搅拌器：2组独立的搅拌系统；

13、 反应位：≥160个，比色杯采用石英玻璃；

14、 清洗装置：带8阶温水自动清洗功能；

15、 反应时间：0-16分钟之内可任意设定；

16、 急诊测定：可随时插入急诊样本，优先测定，仪器可24小时待机并可随时进入分析状态；

17、 具有RPS试剂扩容技术，支持多种试剂测试；

18、 ▲吸光度线性范围：0-3.4Abs，最小反应体积≤100ul；

19、 分光系统：光栅后分光，波长≥12个，波长范围：340-800 nm；

20、 支持全中文或英文触摸屏操作，Windows操作系统，反应全程实时监测，具备防项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等；

21、 ▲质量控制：需提供获得SFDA注册合格的原厂家生产配套生化试剂、复合校准品和质控品，且复合校准品项目数不少于23项（提供注册证复印件），支持参数自动导入功能；

22、 ▲用户情况：广东省内有三甲医院使用所投设备品牌同系列全自动生化仪，确保产品可靠，（提供医院名称、联系方式以便核实）；

23、配置清单：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 主机 |
| 2 | 计算机 ≥2GB ≥320G |
| 3 | LCD显示器≥17＂ 1280*1024 带触摸屏 |
| 4 | 外置高浓度废液桶组件 |
| 5 | 生化分析仪用清洗液 (国内1瓶装) |
| 6 | 配套试剂试用装(一套) |
| 7 | 3C电源线 16A 2.5M |
| 8 | 附件包（国内） |
| 9 | 试剂条码扫描组件 |
| 10 | 常规样本架（20个） |
| 11 | 定标样本架（2个） |
| 12 | 质控样本架（2个） |
| 13 | 重测样本架（3个） |
| 14 | 急诊样本架（3个） |

24、配套试剂：

要求投标人在投标文件中列明以下配套试剂的单项报价，且报价不得超过最高采购限价。采购人在使用过程中如需要向中标人采购这些耗材及试剂，中标人所提供的单价不得高于此次所列单价。

| 类别 | 名称（简称） | （按最小单位） 最高采购限价 | （按最小单位） 投标报价 | （按出厂最小包装） 投标报价 | 省平台ID号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肝功类 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 0.1985元/人份 | 元/人份 | 人份/元/盒 |  |  |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 0.1985元/人份 | 元/人份 | 人份/元/盒 |  |  |
|  | 碱性磷酸酶(ALP) | 0.3279元/人份 | … | … |  |  |
|  | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT) | 0.4668元/人份 | … | … |  |  |
|  | 总胆红素(T-bil-V） | 0.3704元/人份 |  |  |  |  |
|  | 直接胆红素(D-bil-V） | 0.3704元/人份 |  |  |  |  |
|  | 总蛋白(TP) | 0.0769元/人份 |  |  |  |  |
|  | 白蛋白(ALB) | 0.0769元/人份 |  |  |  |  |
|  | 总胆汁酸(TBA) | 2.9357元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 胆碱酯酶(CHE) | 0.7644元/人份 |  |  |  |  |
|  | 前白蛋白(PA) | 1.3868元/人份 |  |  |  |  |
|  | 腺苷脱氨酶（ADA） | 4.8222元/人份 |  |  |  |  |
|  | 腺苷脱氨酶（ADA） | 5.6519元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 5′-核苷酸酶（5′-NT） | 5.0815元/人份 |  |  |  |  |
|  | 5′-核苷酸酶（5′-NT） | 5.8074元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | α-L-岩藻糖苷酶（AFU） | 3.0800元/人份 |  |  |  |  |
| 肾功类 | 肌酐(CREA-S） | 2.5725元/人份 |  |  |  |  |
|  | 尿酸(UA) | 0.2797元/人份 |  |  |  |  |
|  | 尿素(UREA) | 0.3396元/人份 |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳(CO2) | 1.2813元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 胱抑素C（CysC II） | 14.5067元/人份 |  |  |  |  |
|  | 胱抑素C（CysC II） | 20.2010元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | β2-微球蛋白（β2-mG II） | 4.6240元/人份 |  |  |  |  |
|  | β2-微球蛋白（β2-Mg II）(含校准品) | 5.1490元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 尿微量白蛋白(MALB) | 2.0807元/人份 |  |  |  |  |
|  | 尿微量白蛋白(MALB) | 2.6538元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 视黄醇结合蛋白(RBP) | 12.6230元/人份 |  |  |  |  |
|  | 视黄醇结合蛋白(RBP) | 13.9344元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC） | 0.4023元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
| 血脂类 | 总胆固醇(TC) | 0.2790元/人份 |  |  |  |  |
|  | 甘油三酯(TG) | 0.6264元/人份 |  |  |  |  |
|  | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 1.5019元/人份 |  |  |  |  |
|  | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 2.3193元/人份 |  |  |  |  |
|  | 载脂蛋白A1(ApoA1) | 2.8348元/人份 |  |  |  |  |
|  | 载脂蛋白B(ApoB) | 2.7376元/人份 |  |  |  |  |
|  | 脂蛋白(a)(LP(a)) | 3.4390元/人份 |  |  |  |  |
|  | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ） | 160.6111元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ） | 10.2083元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 血管紧张素转换酶(ACE) | 3.6038元/人份 |  |  |  |  |
|  | 血管紧张素转换酶(ACE)（含校准品） | 4.6113元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
| 心血管类 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 0.3588元/人份 |  |  |  |  |
|  | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH) | 0.3037元/人份 |  |  |  |  |
|  | 肌酸激酶(CK) | 1.2358元/人份 |  |  |  |  |
|  | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB) | 4.2531元/人份 |  |  |  |  |
|  | 肌红蛋白(MYO) | 15.3750元/人份 |  |  |  |  |
|  | 肌红蛋白(MYO) | 31.8750元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | D-二聚体(D-Dimer) | 30.5000元/人份 |  |  |  |  |
|  | D-二聚体(D-Dimer)（含校准品） | 35.0000元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
| 糖代谢类 | 葡萄糖（Glu-O） | 0.1414元/人份 |  |  |  |  |
|  | 葡萄糖(Glu-HK） | 0.3598元/人份 |  |  |  |  |
|  | 糖化血红蛋白(HbA1c) | 10.1974元/人份 |  |  |  |  |
|  | 糖化血红蛋白(HbA1c)(含校准品) | 11.1842元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 糖化血红蛋白（HbA1c） | 15.1591元/人份 |  |  |  |  |
|  | 糖化血红蛋白（HbA1c） | 16.6818元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 果糖胺(FUN)(比色法) | 1.3271元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | β-羟丁酸(β-HB)（含校准品） | 5.6052元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
| 胰腺类 | α-淀粉酶(α-AMY) | 2.8769元/人份 |  |  |  |  |
|  | 脂肪酶(LIP) | 6.8750元/人份 |  |  |  |  |
| 离子及贫血类 | 钙(Ca) | 0.1230元/人份 |  |  |  |  |
|  | 无机磷(P) | 0.1139元/人份 |  |  |  |  |
|  | 镁(Mg) | 0.1822元/人份 |  |  |  |  |
|  | 铁(Fe) | 0.5689元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 铁蛋白(FER) | 17.1875元/人份 |  |  |  |  |
|  | 铁蛋白(FER)（含校准品） | 32.1750元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 转铁蛋白(TRF) | 3.8038元/人份 |  |  |  |  |
|  | 转铁蛋白(TRF)（含校准品） | 7.9615元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 不饱和铁结合力（UIBC）（含校准品） | 0.8558元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)(紫外速率法) | 6.0750元/人份 |  |  |  |  |
| 特种蛋白类 | 免疫球蛋白A(IgA) | 1.6500元/人份 |  |  |  |  |
|  | 免疫球蛋白G(IgG) | 1.6500元/人份 |  |  |  |  |
|  | 免疫球蛋白M(IgM) | 2.4844元/人份 |  |  |  |  |
|  | 免疫球蛋白E(IgE) | 16.3555元/人份 |  |  |  |  |
|  | 免疫球蛋白E(IgE)（含校准品） | 30.7561元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 补体因子C3 | 1.7417元/人份 |  |  |  |  |
|  | 补体因子C4 | 2.4198元/人份 |  |  |  |  |
|  | C-反应蛋白(CRP) | 1.3511元/人份 |  |  |  |  |
|  | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP） | 6.3375元/人份 |  |  |  |  |
|  | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）(含校准品) | 8.5638元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II) | 6.5325元/人份 |  |  |  |  |
|  | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II)(含校准品) | 7.6538元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 类风湿因子(RF II) | 3.0833元/人份 |  |  |  |  |
|  | 类风湿因子(RF II)(含校准品) | 4.4167元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
|  | 全程C-反应蛋白（FR-CRP） | 6.0938元/人份 |  |  |  |  |
|  | 全程C-反应蛋白（FR-CRP）（含校准品） | 8.2344元/人份 |  |  |  | 含校准品 |
| ISE试剂 | ISE清洗液 | 4.5000元/ml |  |  |  |  |
|  | 样本稀释液 | 0.5500元/ml |  |  |  |  |
|  | ISE血清定标液 | 4.0000元/ml |  |  |  |  |
|  | ISE尿液定标液 | 9.0000元/ml |  |  |  |  |
|  | ISE Na/K检验溶液 | 7.0000元/ml |  |  |  |  |
|  | ISE尿液质控物(冷链) | 9.0000元/ml |  |  |  |  |
| 清洗液 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 0.6061元/ml |  |  |  |  |
|  | 生化免疫分析仪用清洗液B | 0.6061元/ml |  |  |  |  |
| 生化校准品 | 常规生化复合校准品 | 41.6667元/ml |  |  |  | ALB,ALP,ALT,AMY,AST,D-bil, T-bil,Ca, TC, CK, CREA ,Glu,γ-GT,α-HBDH, LDH, Mg, P, TP, TG, UREA, UA,CHE，LIP |
|  | 常规生化复合校准品 | 45.8333元/ml |  |  |  |  |
|  | 特种蛋白校准品 | 250.0000元/ml |  |  |  | C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM |
|  | 前白蛋白校准品 | 400.0000元/ml |  |  |  | PA |
|  | 脂类校准品 | 250.0000元/ml |  |  |  | ApoA1,ApoB,HDL-C,LDL-C |
|  | 脂蛋白a校准品 | 750.0000元/ml |  |  |  | LP(a) |
|  | 肌酸激酶同工酶校准品 | 291.6667元/ml |  |  |  | CK-MB |
|  | 糖化血红蛋白校准品 | 750.0000元/ml |  |  |  | HbA1c |
| 生化质控品 | 生化复合定值质控品（水平1） | 50.0000元/ml |  |  |  | ALT、AST、ALP、GGT、LDH、HBDH、AMY、CK、TB-DSA、DB-DSA、DB-V、TB-V、Glu-O、Glu-HK、Crea-J、Crea-S、TP、Alb、Urea、UA、Ca、Mg、P、Fe、UIBC、LIP、CHE、Na+、K +、Cl-、TC、TG、HDL-C、LDL-C 、ApoA1、ApoB、IgA、IgG、IgM、C3、C4、CRP、PA、CK-MB、FER、TRF、HS-CRP、ASO、ASOII、FR-CRP |
|  | 生化复合定值质控品（水平2） | 50.0000元/ml |  |  |  |  |
|  | 脂蛋白a质控品（两水平） | 437.5000元/ml |  |  |  | LP(a) |
|  | D-二聚体质控品 | 714.0000元/ml |  |  |  | D-Dimer |
|  | 免疫三项质控品 | 307.1667元/ml |  |  |  | MYO,FER,IGE |
|  | 尿微量白蛋白质控品 | 118.0000元/ml |  |  |  |  |
|  | 血管紧张素转化酶质控品 | 919.5000元/ml |  |  |  |  |
|  | 视黄醇结合蛋白质控品 | 397.0000元/ml |  |  |  |  |
|  | β-羟丁酸质控品 | 45.7000元/ml |  |  |  |  |
|  | 不饱和铁结合力质控品 | 35.4000元/ml |  |  |  |  |
|  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶质控品 | 46.5000元/ml |  |  |  |  |
|  | HbA1c质控品（低值） | 312.5000元/ml |  |  |  |  |
|  | HbA1c质控品（高值） | 312.5000元/ml |  |  |  |  |
|  | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）质控品 | 24.0000元/ml |  |  |  |  |
|  | 同型半胱氨酸（HCYⅡ）质控品 | 111.0000元/ml |  |  |  |  |
|  | 风湿三项复合质控品(ASO/CRP/RF Ⅱ con) | 425.0000元/ml |  |  |  |  |
|  | 胱抑素C质控品(CysC Ⅱ con) | 53.3333元/ml |  |  |  |  |
|  | β2-微球蛋白质控品(β2-MG Ⅱ con) | 53.3333元/ml |  |  |  |  |
|  | β2-微球蛋白尿液测定校准品(β2-MG Ⅱurine cal.) | 125.2000元/ml |  |  |  |  |

（2）全自动模块式血液体液分析仪 1套

(一)整体技术规格要求

1. ▲国际知名品牌。

2．系统及设备均具有SFDA和FDA注册证书,所有试剂、质控品和校准品等消耗品具有中华人民共和国注册证书。

3.提供的设备能与医院的HIS、LIS数据库管理系统实现双向无缝连接。

4.模块式扩展功能:实验室可以根据样品量需求,在原有仪器的基础上进行多台血液分析仪扩展和推片染片仪联机使用。

5.配套智能控制平台及与系统相配的主机操作电脑1套和配套软件。

6.配备原厂中文报告及数据处理系统。

(二)技术参数

1.▲能够提供≥38项测试参数,网织红细胞(RET)检测项目不少于5个参数,具有WDF、WNR、RBC/PLT、HGB、RET及体液专用检测通道,提供WDF、WNR、体液等多个散点图及RBC、PLT等2个直方图。

2. ▲WBC检测采用激光流式细胞技术和核酸荧光染色技术, 检测白细胞分类计数同时，无需额外试剂就能检测有核红细胞，并能自动进行对白细胞计数的校正，排除有核红细胞的干扰，降低复检率。

3.▲具有CBC、RET单独检测、CBC+RET、CBC+DIFF、CBC+DIFF+RET、体液细胞单独检测等分析模式,可实现测试标本之间随机任选进样分析。所有检测模式均可以进行预稀释检测。

4.测试速度:CBC/RET单独检测/CBC+RET/CBC+DIFF/CBC+DIFF+RET≥82样本/小时,体液≥39样本/小时 。

5. ▲网织红细胞测试为全自动检测,无需人为辅助,无需机外添加试剂。

6. ▲具有全自动体液检测功能,并具有独立的体液模式。可以检测的体液应包括:脑脊液、胸腔积液、腹腔积液/腹水、关节液、腹膜透析排液等。能够进行体液标本细胞的计数和分类,可以提供不少于6个报告参数

7．▲能提供同品牌原厂配套的双水平体液质控，以CFDA注册证为准 。

8.进样模式及样本量要求:手动≤88u1、自动≤88u1、末梢血≤20ul 。

9.血小板检测原理:电阻抗法、激光流式细胞技术结合核酸荧光染色技术双方法检测。

10.红细胞检测:鞘流电阻抗原理 。

11.进样系统:可手动(开/闭样本盖)进样,自动(开/闭样本盖)进样时可1次装载≥90个样本。日后可升级条形码阅读器。

12. ▲质量控制：提供具有溯源性的校准品、质控品；能提供同品牌经CFDA注册的体液质控品，RET校准品。

13.运行温度:5~40℃,运行湿度:109~90% 。

14.电源要求:220V/50Hz 。

15.可扩展连接特定蛋白仪：可在根据需要在同一轨道系统扩展连接全自动特定蛋白分析仪。

（三）售后服务要求:

1. ★整机免费保修5年,终身维修

2.提供该类设备的用户情况：广东省用户≥10家,并提供联系方式。

3.供应商(投标人)在广东省内至少有1个售后服务机构,具备专职工程师提供7*24小时的技术和售后服务。

4.供应商(投标人)应在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证应能长期提供良好的技术支持及国家正规注册的耗材和零配件的正常供应。

5. ▲供应商(投标人)提供生产厂商出具的有效的授权书,提供产品质量证明书。

6.▲供应商(投标人)负责设备的免费安装和调试,装机后提供装机报告以及人员培训。

（四）配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 附件 | 1 |
| 3 | 进样器&附件 | 1 |
| 4 | 压缩机 | 1 |
| 5 | 电脑 | 1 |
| 6 | 电脑附件（底座\电源线*4） | 1 |
| 7 | 条码扫描器 | 1 |
| 8 | 特定蛋白分析仪 | 1 |

（五）配套试剂：

要求投标人在投标文件中列明以下配套试剂的单项报价，且报价不得超过最高采购限价。采购人在使用过程中如需要向中标人采购这些耗材及试剂，中标人所提供的单价不得高于此次所列单价。

血球试剂耗材：

| 名称 | （按最小单位） 最高采购限价 | （按最小单位） 投标报价 | （按出厂最小包装） 投标报价 | 省平台ID号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 血细胞分析用稀释液 | 23.4375元/ml | 元/ml | 元/ml/盒 |  |
| 血细胞分析用溶血剂 | 300.0000元/ml | 元/ml | 元/ml/盒 |  |
| 血细胞分析用溶血剂 | 300.0000元/ml | … | … |  |
| 血细胞分析用染色液 | 300.0000元/ml | … | … |  |
| 血细胞分析用溶血剂 | 500.0000元/ml |  |  |  |
| 血细胞分析用溶血剂 | 500.0000元/ml |  |  |  |
| 血细胞分析用染色液 | 933.3333元/ml |  |  |  |
| 血细胞分析用溶血剂 | 23.4375元/ml |  |  |  |
| 血细胞分析用稀释液 | 300.0000元/ml |  |  |  |
| 血细胞分析用染色液 | 300.0000元/ml |  |  |  |
| 自动清洗液 | 300.0000元/ml |  |  |  |
| 血液分析仪用质控品 | 500.0000元/ml |  |  |  |
| 血液分析仪用质控品 | 500.0000元/ml |  |  |  |
| 血液分析仪用质控品 | 933.3333元/ml |  |  |  |
| 血液分析仪用质控品 | 23.4375元/ml |  |  |  |
| 血液分析仪用质控品 | 300.0000元/ml |  |  |  |
| 血液分析仪用校准品 | 300.0000元/ml |  |  |  |

特定蛋白仪试剂耗材：

| 名称 | （按最小单位） 最高采购限价 | （按最小单位） 投标报价 | （按出厂最小包装） 投标报价 | 省平台ID号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超敏C反应蛋白测定试剂盒（抗体） | 8.00 元/人份 | 元/人份 | 人份/元/盒 |  |
| 超敏C反应蛋白测定试剂盒（反应液） | 8.00元/人份 | 元/人份 | 人份/元/盒 |  |
| C反应蛋白（CRP）质控品 | 9.00元/人份 | … | … |  |
| 超敏C反应蛋白测定试剂盒（抗体） | 9.00元/人份 | … | … |  |
| 超敏C反应蛋白测定试剂盒（反应液） | 0.02元/ml |  |  |  |
| C反应蛋白（CRP）质控品 | 0.03元/ml |  |  |  |
| 用血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒（抗体） | 364.00元/ml |  |  |  |
| 用血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒（反应液） | 364.00元/ml |  |  |  |
| 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | 540.00元/ml |  |  |  |
| 用血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒（抗体） | 540.00元/ml |  |  |  |
| 用血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒（反应液） | 440.00元/ml |  |  |  |
| 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | 1,100.00元/ml |  |  |  |
| 检测用样本稀释液 | 750.00元/ml |  |  |  |
| 检测用清洗液 | 550.00元/ml |  |  |  |
| 专用反应杯 | 58.00元/ml |  |  |  |
| 血清淀粉样蛋白A(SAA)校准品 | 0.02元/ml |  |  |  |
| 血清淀粉样蛋白A(SAA)校准品 | 0.03元/ml |  |  |  |
| 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | 364.00元/ml |  |  |  |
| 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | 364.00元/ml |  |  |  |
| C反应蛋白（CRP）校准品 | 540.00元/ml |  |  |  |
| C反应蛋白（CRP）质控品 | 540.00元/ml |  |  |  |
| C反应蛋白（CRP）质控品 | 440.00元/ml |  |  |  |
| C反应蛋白（CRP）质控品 | 1,100.00元/ml |  |  |  |
| 样本针强力清洁液 | 750.00元/ml |  |  |  |
| 专用反应杯 | 17.28 元/个 |  |  |  |

（3）全自动尿液分析流水线 1套

一、整体技术规格

- 国际知名品牌，原装

- 具备尿液有形成分分析仪与尿液化学分析仪的尿液全自动分析流水线

- 系统及设备均具有SFDA和FDA注册证书,所有试剂、质控品和校准品等消耗品具有中华人民共和国注册证书。

- 提供的设备能与医院的HIS、LIS数据库管理系统实现双向无缝连接。

- 配套智能控制平台及与系统相配的主机操作电脑1套和配套软件

- 配备原厂中文报告及数据处理系统。

二、技术参数

（一）全自动尿中有形成分分析仪技术参数

▲1．仪器以半导体激光作为光源来检测尿有形成分；

▲2．仪器采用流式细胞技术，并同时采用核酸荧光染色的检测原理，来鉴别尿中有形成分；

▲3．检测通道≥2个，区分有核物质和无核物质，并能提示尿路感染的致病菌革兰氏染色类型。

4．报告参数≥14项（定量项目：红细胞（RBC)、白细胞（WBC)、上皮细胞（EC)、管型（CAST)、细菌（BACT)、鳞状上皮（Squa.EC)定性项目：非鳞状上皮（Non.SEC)、透明管型（HY-CAST)、白细胞团（WBC-clumps)、病理管型（Path-CAST)、粘液丝（MUCUS)、精子（SPERM)、结晶（CRYSTAL)、酵母菌（YLC）、尿电导率（COND））并能提供6个散点图和1个直方图

▲5.提供临床信息的参数：可提供肾脏或泌尿系统疾病诊断的信息，疗效观察及预后判断；

1）提供红细胞形态学信息有助于判断血尿的来源；

2）提供UTI信息有助于尿路感染的诊断和治疗检测，并快速判断致病菌的革兰氏染色类型；

3）提供导电率信息辅助临床判断肾脏对尿液的浓缩与稀释功能；

6．标本无须预先离心，无须预先加样，直接上机检测。

7．数据存储能力≥1,000个样品的存储数据及散射图（含定量参数和质控数据），并可通过软件系统存储100,000个样本的存储数据及散射图；

▲8．可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供经CFDA批准的注册证）。至少对红、白细胞进行质量控制，并提供注册证复印件

9．仪器采用全自动进样系统，样品位≥80个，并有手动进样功能。

10．测定速度≥80标本/小时

11．手动进样时标本量为0.6ml、自动进样时标本量为2ml；

▲12． 提供终生免费的实时在线网上质控服务，可同时实现室间质评核室内质评，以验证检测结果的可比性和准确性；

13．可提供轨道与尿干化学分析仪连接扩展成为尿液检测流水线，可使结果进行自动交叉互检，减低实验室医疗风险。

14.仪器可提供中文报告格式，可将实验室现有尿干化学报告与沉渣报告整合。

15．提供原厂配套的中文操作软件，并同屏显示尿中各有形成分定量分析数据、散点图、红细胞形态信息和异常标本提示信息，简化操作流程。

（二、）全自动尿液分析技术参数

1．仪器以彩色CMOS传感器进行扫描与测光来检测尿液干化学成分；

▲2．仪器采用测定原理：试纸条：用彩色CMOS传感器进行扫描与测光；

3．测定项目：尿液测定项目≥14项。可以自动报告肌酐，尿微量白蛋白，尿微量白蛋白/肌酐，

蛋白/肌酐比值。

4．加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条.

▲5. 检测速度≥276标本/小时；

6. 试纸条容量≥300条，有防止尿条氧化装置；

▲7. 样本量：样品量≤1ml尿液，少量样本也可检测

8. 比重检测：采用NCCLS认可的光学折射率测定

9. 颜色检测：比色测定求出吸光度数据

10. 样本存储量：≥10000份病人测定结果

11. 试纸条性能：能抗VC干扰，能抑制共存物质间相影响，室温保存12个月。

12. 进行自动的定量点式加样

13．流水线连接：无需轨道与同品牌尿液有形成分分析仪连接成全自动流水线系统；

三、配置清单：

| 序号 | 名称及说明 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（流水线用） | 主机 |  | 1 |
| 2 |  | 附件 |  | 1 |
| 3 |  | 压缩机(200V) |  | 1 |
| 4 |  | 进样器 |  | 1 |
| 5 |  | 进样器 配件 |  | 1 |
| 6 |  | 进样器 |  | 1 |
| 7 |  | 5米网线 |  | 1 |
| 8 | 主机 | 主机 |  | 1 |
| 9 |  | 附件 |  | 1 |
| 10 |  | 进样器 |  | 1 |
| 11 |  | 进样器 |  | 1 |
| 12 |  | 进样器 配件 |  | 1 |
| 13 |  | 5米串口线 |  | 1 |
| 14 | 电脑及配件组套(流水线用） | 通用安装包 | M2M路由器，4G，SIM卡 | 1 |
| 15 |  |  | 蓝牙适配器 | 1 |
| 16 |  |  | 蓝牙耳机 | 1 |
| 17 |  |  | 3米网线 | 3 |
| 18 |  |  | USB 无线网卡 | 1 |
| 19 |  |  | 摄像头 | 1 |
| 20 |  |  | 1.8米USB 3.0延长线 | 1 |
| 21 |  | 电脑及附件包 | 软件 | 1 |
| 22 |  |  | PC+显示器 | 1 |
| 23 |  |  | 集线器(8个口) | 1 |
| 24 |  |  | U-WAN | 1 |
| 25 |  |  | 试管架条码 | 2 |

四、配套试剂：

要求投标人在投标文件中列明以下配套试剂的单项报价，且报价不得超过最高采购限价。采购人在使用过程中如需要向中标人采购这些耗材及试剂，中标人所提供的单价不得高于此次所列单价。

| 类型 | 名称 | （按最小单位） 最高采购限价 | （按最小单位） 投标报价 | （按出厂最小包装） 投标报价 | 省平台ID号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂 | 尿液分析试纸条 | 2.9元/人份 | 元/人份 | 人份/元/盒 |  |
|  | 尿液分析试纸条 | 3.5元/人份 | 元/人份 | 人份/元/盒 |  |
|  | 尿液分析用鞘液 | 5元/人份 | … | … |  |
|  | 尿液分析用鞘液 | 5元/人份 | … | … |  |
|  | 尿液分析用稀释液 | 1.0357元/人份 |  |  |  |
|  | 尿液分析用稀释液 | 1.0357元/人份 |  |  |  |
|  | 尿液分析用染色液 | 1.5086元/人份 |  |  |  |
|  | 尿液分析用染色液 | 1.5086元/人份 |  |  |  |
| 耗材质控 | 清洁液 | 30.0000元/ml |  |  |  |
|  | 尿液分析用质控品 | 115.0000元/ml |  |  |  |
|  | 尿液分析用校准品 | 133.3333元/ml |  |  |  |
|  | 尿比重校准品 | 46.6667元/ml |  |  |  |

（4）自动粪便处理分析系统 1套

1. 基本性能

1.1检测速度：连续检查大于等于60样本/小时，或大于等于120测试/小时。

▲1.2 生物安全：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。采样管螺旋拧紧上下硅胶全封闭，闭盖穿刺注入稀释液和取样，隔绝气溶胶传播。

▲1.3加样：吸样针倒置上穿刺“三明治”式定量吸样，样本架循环轨道式流水进样，单次加样大于等于50个采样管，检测卡自动送卡、卡量检测报警、不停机加卡。

1.4检测通道：双通道检测，沉淀时间可调。

▲1.5样本稀释混匀：高频往复气动混匀，无搅拌处理标本，无损标本细胞形态，混匀次数可调，对实验室及人员无污染危害。

▲1.6图像采集：CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜（x10）可检测24个视野，每个视野拍摄3个断层，主要用于寄生虫卵检测。高倍镜（x40）可检测24个视野，每个视野拍摄5个断层，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像；全自动数码显微立体扫描采集图像，每个视野高倍图像有5个断层，使每张图像都有一个焦距清晰。

1.7图像处理：配图像初筛软件工作站，基于HOG（方向梯度直方图）和ANN(人工神经网络)计算机图像识别技术，对采集的高倍图像可自动标记提示可疑真菌、红、白细胞等，提供粪便有形成分全景视野图，提高人工终审图片效率。

▲2.试剂耗材

配套试剂耗材需全部满足开展以下检测项目，检测试剂卡与分析系统设备相同生产商，确保自研自产，保证设备使用延续性，检测项目配套性及准确性。

| 序号 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 1 | 粪便常规（指颜色、性状、红细胞、白细胞等有形成分） |
| 2 | 粪便隐血检测（FOB） |
| 3 | 粪便转铁蛋白检测（TF） |
| 4 | 血红蛋白与转铁蛋白双联检测（FOB+TF） |
| 5 | 粪便形态学质控品 |
| 6 | 粪便隐血质控品 |
| 7 | 粪便转铁质控品 |
| 8 | 钙卫蛋白检测试剂 |
| 9 | 乳铁蛋白检测试剂 |

3. 配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1台 |
| 2 | 计数池 | 双通道 | 1块 |
| 3 | 电源线 | 10A/250V | 1根 |
| 4 | 保险管 | 2A | 2只 |
| 5 | USB数据线 | 标准线 | 2根 |
| 6 | RS232连接线 | 9孔 | 1根 |
| 7 | 接地线 | 3M | 1根 |
| 8 | 金标卡保存箱 |  | 1个 |
| 9 | 金标卡保存箱盖 |  | 2个 |
| 10 | 样本采集管架 | 10孔位 | 5个 |
| 11 | 冲洗液桶盖组合 |  | 1个 |
| 12 | 冲洗液管 | 2M | 1根 |
| 13 | 稀释液桶盖组件 |  | 1个 |
| 14 | 废液桶及盖组件 | 5L | 1个 |
| 15 | 废液管 | 2M | 1根 |
| 16 | 安装光盘 |  | 1张 |
| 17 | 外壳翻盖钥匙 |  | 2把 |
| 18 | 说明书 |  | 1本 |
| 19 | 合格证 |  | 1张 |
| 20 | 保修卡 |  | 1张 |
| 21 | 电脑 | 1）四核处理器； 2）硬盘≥1T； 3）内存≥4G； 4）Windows7操作系统64位或高于此配置的操作系统； 5）液晶显示器≥19英寸，分辨率≥1280 x 1024。 | 1套 |

4. 配套试剂：

要求投标人在投标文件中列明以下配套试剂的单项报价，且报价不得超过最高采购限价。采购人在使用过程中如需向中标人采购这些耗材及试剂，中标人所提供的单价不得高于此次所列单价。

| 名称 | （按最小单位） 最高采购限价 | （按最小单位） 投标报价 | （按出厂最小包装） 投标报价 | 省平台ID号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本采集管 | 5.7元/人份 | 元/人份 | 人份/元/盒 |  |
| 大便样本稀释液 | 0.8元/人份 | 元/人份 | 人份/元/盒 |  |
| 冲洗液 | 0.1429元/ml | … | … |  |
| 浓缩清洗液 | 0.0800元/ml | … | … |  |
| 便隐血（FOB）检测试剂盒 | 3.8000元/ml |  |  |  |
| 便隐血&转铁蛋白二合一（FOB & TF）检测试剂盒 | 14元/人份 |  |  |  |
| 轮状病毒抗原检测试剂盒 | 16元/人份 |  |  |  |
| 轮状病毒/腺病毒二合一抗原检测试剂盒 | 22元/人份 |  |  |  |
| 胃幽门螺旋杆菌（HP）抗原检测试剂盒 | 22元/人份 |  |  |  |

（5）全自动凝血分析仪 1套

一、技术参数：

1. 国际知名品牌全自动凝血分析系统

2. 检测针、样本针各自独立

3. ▲四种方法学的血栓/止血分析系统：包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法和聚集法检测，可开展PT/APTT/TT/Fbg,因子VIII,IX,XI,XII,XIII等，ATIII,D-二聚体，FDP等项目

4. 可提供凝固曲线波形分析功能：根据对凝固曲线的求导分析，在不增加实验室的额外成本情况下提供更多止凝血系统疾病的信息。

5. 可提供混合交叉试验功能：协助判断APTT延长的原因是因子缺乏或者抑制物的存在。

6. 采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样

7. 试剂位≥45个，其中试剂冷藏位≥40个

8. ▲试剂舱温度控制在≤10摄氏度

9. ▲反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥500个，可自动连续排列

10. 所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放

11. 仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法

12. 专用急诊位≥5个

13. ▲溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本

14. ▲检测波长≥5个：340nm/405nm/575nm/660nm/800nm五个检测波长，并且可根据HIL智能监测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。

15. 检测通道≥10个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均有10个检测通道

16. PT检测速度≥180测试/小时；D-二聚体检测速度≥90测试/小时

17. 试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能

18. 自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能

19. 可同时测定项目数≥60个

20. 质量控制：≥750个文件的X－bar/L-J管理，可通过westguard rules 进行监测

21. 实时在线质控管理功能

二、配置清单：

| 内容 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1套 |
| 空气压缩机 | 1套 |
| 附件箱 | 1套 |

三、配套试剂：

要求投标人在投标文件中列明以下配套试剂的单项报价，且报价不得超过最高采购限价。采购人在使用过程中如需要向中标人采购这些耗材及试剂，中标人所提供的单价不得高于此次所列单价。

| 名称 | （按最小单位） 最高采购限价 | （按最小单位） 投标报价 | （按出厂最小包装） 投标报价 | 省平台ID号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝血酶原时间测定试剂盒 | 2.9250元/人份 | 元/人份 | 人份/元/盒 |  |
| 凝血酶原时间测定试剂盒 | 2.5596元/人份 | 元/人份 | 人份/元/盒 |  |
| 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 1.5240元/人份 | … | … |  |
| 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 1.2186元/人份 | … | … |  |
| 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 1.8270元/人份 |  |  |  |
| 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 1.4616元/人份 |  |  |  |
| 凝血酶时间测定试剂盒 | 1.9512元/人份 |  |  |  |
| 纤维蛋白原测定试剂 | 6.0960元/人份 |  |  |  |
| 纤维蛋白原测定试剂 | 3.9000元/人份 |  |  |  |
| 纤维蛋白原测定试剂盒 | 9.1400元/人份 |  |  |  |
| D-二聚体测定试剂盒 | 45.9275元/人份 |  |  |  |
| D-二聚体质控试剂盒 | 45.0000元/人份 |  |  |  |
| 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒 | 30.0283元/人份 |  |  |  |
| 抗凝血酶III测定试剂盒 | 20.3129元/人份 |  |  |  |
| 蛋白C活性测定试剂盒 | 60.9360元/人份 |  |  |  |
| 蛋白S活性测定试剂盒 | 198.9796元/人份 |  |  |  |
| 因子II活性测定试剂盒 | 16.2600元/人份 |  |  |  |
| 因子V活性测定试剂盒 | 12.1875元/人份 |  |  |  |
| 因子VII活性测定试剂盒 | 24.3800元/人份 |  |  |  |
| 因子X活性测定试剂盒 | 24.3800元/人份 |  |  |  |
| 因子VIII活性测定试剂盒 | 11.8563元/人份 |  |  |  |
| 因子IX活性测定试剂盒 | 11.8563元/人份 |  |  |  |
| 因子XI活性测定试剂盒 | 16.2600元/人份 |  |  |  |
| 因子XII活性测定试剂盒 | 27.1000元/人份 |  |  |  |
| 氯化钙溶液 | 67.8400元/ml |  |  |  |
| 缓冲液 | 3.2480元/ml |  |  |  |
| 样本稀释液 | 9.0625元/ml |  |  |  |
| 纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 491.6667元/ml |  |  |  |
| 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 517.6000元/ml |  |  |  |
| 质控品 | 132.0000元/ml |  |  |  |
| 凝血质控品 | 132.0000元/ml |  |  |  |
| 凝血质控品 | 132.0000元/ml |  |  |  |
| 正常范围定值质控血浆 | 483.8400元/ml |  |  |  |
| 病理范围定值质控血浆 | 483.8400元/ml |  |  |  |
| 校准品 | 243.7200元/ml |  |  |  |
| 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 12.2000元/ml |  |  |  |
| 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 1.1504元/ml |  |  |  |
| 全自动血液凝固分析装置用反应杯 | 1.8750元/个 |  |  |  |

（6）血气生化分析仪 1套

一、技术参数：

- 设备名称：血气生化分析仪

- ▲测量原理：干化学法+电阻抗技术

- 测量速度：从开始测量本次样本到给出本次样本结果≤45S

- ▲测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu并且该十项参数只需一张试剂卡即可完成

- 计算项目：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap，tHb, mosm等含有重要临床意义的参数, 测试+计算项目≥34项

- 标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合静脉血、CPB、水溶液等≥6种样本类型

- 定标方式：无气瓶的气体定标方式（也可称为液体定标）

- 电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂卡内

- ▲ 试剂卡一次性使用，无交叉污染，结果安全可靠

- ▲质量控制：提供原厂配套具有溯源性的三级液体质控品及电子仿真质控

- 进样方式：自动平行抽吸式进样，有效降低生物污染，保证操作者安全。

- 操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

- 内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个

- 小巧便携，重量≤ 4Kg（含电池），便于不同病人终端移动及床旁检测

- 仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机，方便数据管理及结果的打印

- 数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，能连接LIS、HIS

- 数据存储：仪器可自动存储10000个病人结果

- 升级：检测参数的升级，无需增加模块就可完成，终身免费升级

- 使用环境要求：10-31℃

- 数据管理系统：日后可升级数据管理软件

二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 电池，4200mAH | 1 | 块 |
| 4 | 打印纸 | 1 | 盒（12卷/盒） |
| 5 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 6 | 合格证 | 1 | 份 |
| 7 | 速查卡 | 1 | 份 |
| 8 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 9 | 验收单 | 1 | 份 |
| 10 | 装箱单 | 3 | 份 |

（7）生物安全柜 1套

一、技术参数：

1、气流模式：100%外排。

2、工作区尺寸：长度950-1050mm，深度≥610mm, 高度≥580mm。

整机外形宽度≤1150mm。

3、下降风速：≥0.34m/s 流入风速：≥0.55m/s。

4、噪音： ≤65dB。

5、柜体和支架分体式结构，便于安装。柜体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板，结构强度高，柜体表面静电喷涂。工作台对面材质至少为304不锈钢，厚度不小于2mm

6、符合人体工程学原理的10°倾斜角设计，降低使用者的工作疲劳。

7、前窗采用配重结构，移动灵活、定位准确。不能采用电动形式，以防断电等突发情况造成泄漏隐患。

8、配备通体式搁手架，降低使用者的工作疲劳。

9、玻璃下方设玻璃托架及硅胶条，防止玻璃与工作台面的直接碰撞。

10、采用国际知名品牌风机，容量大，有效延长高效过滤器使用寿命。

11、高效过滤器对0.3µm的颗粒过滤效率大于99.995%,每片高效过滤器需提供漏过率扫描检测报告。

12、柜内配备安全防溅插座和排水阀。

13、控制系统采用液晶屏幕显示，柜体内配置双风速传感器，非压差传感器，下降风速和流入风速均实时数字式显示。

14、消毒定时功能及消毒完成自动待机功能，操作人员工作完成后即可离开，不必等待消毒过程完成后手动关机。

15、随着高效过滤器的堵塞，风机能自动调节输出，使风量维持在标称风速。

16、完备的报警及联锁系统，增强安全性。 前窗超高报警、风速波动报警、紫外与前窗风机荧光灯互锁、风机与前窗联锁、前窗未关闭不能关机等。

17、产品获得由国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证书。（提供证明材料）

18、制造商需同时具有ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证和ISO9001：2008质量管理体系认证和ISO14001：2004环境管理体系认证。（提供证明材料）

二、配置清单：

| 序 号 | 名 称 | 规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜柜体 | 1100×840×1580 mm | 1 |
| 2 | 支架 | 1100×750×620 mm | 1 |
| 3 | 控制系统 | BSC1000-Ⅱ-B2 | 1 |
| 4 | 高效过滤器 | 600×578×69 mm | 1 |
| 5 | 高效过滤器 | 958×570×69 mm | 1 |
| 6 | 风机 | 国际知名品牌 | 1 |
| 7 | 外排风机 | 国际知名品牌 | 1 |
| 8 | 钢化玻璃前窗 | 1618×630×5 mm | 1 |
| 9 | 工作区及工作台面 | 304不锈钢 | 1 |
| 10 | 搁手架 | 304不锈钢 | 1 |
| 11 | 荧光灯 | 30W | 2 |
| 12 | 紫外灯 | 30W | 1 |
| 13 | 防溅插座 |  | 1 |
| 14 | 风速传感器 | Degree c 0－2m/s Degree c 0－5m/s | 2 |
| 15 | 微动开关 | 16A 250V | 4 |
| 16 | 排水阀 | 316不锈钢 | 1 |
| 17 | 排风管 | 玻纤布铝箔复合软管 | 1 |

三、招标项目商务要求

1.供货要求：合同签订后的半个月内到货。

2.经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录

3.项目预算：详见投标邀请函

4.报价要求：投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。

5.完工期：到货十天内完成安装调试。

★6.质保期（服务期）：售后服务为生产厂家负责,免费保修期限不少于5年，并提供终身维护。

7.验收要求：设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作且调试所用试剂免费提供。

8.售后服务：对招标人的服务通知，投标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，投标人须免费提供同档次的设备予招标人临时使用。

9.付款方式：合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，凭招标人收货证明、投标人开具的正式发票以及加盖招标人公章的调试验收使用意见，由招标人向投标人支付合同总金额的95%；5%的合同余款由招标人在保质保用期满后一个月内全额付给投标人。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”是指：汕头大学医学院第二附属医院。

2.2 “监管部门”是指：招投标活动监督管理部门。

2.3“招标代理机构”是指：国义招标股份有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：招标人，招标代理机构。

2.5合格的投标人

1）符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2）在招标代理机构登记并领购了招标文件。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足项目规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他标的内容,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取中标服务费，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。中标金额的各部分费率如下表，本项目类型为货物招标：

| 类 型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 一次招标代理费最高限额 | 人民币350万元 | 人民币300万元 | 人民币450万元 |

中标人在收到中标通知书前向招标代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式缴纳，交费账户为：

收款人：国义招标股份有限公司汕头分公司

开户银行：中国民生银行汕头分行

银行账号：1701014170030807

用    途：“ (项目编号/包号) ”中标费

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件组成：

1) 投标邀请函

2) 招标项目内容

3) 投标人须知

4) 合同格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、设备参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领购招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向招标采购单位回函确认。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有领购招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

7.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并将变更时间书面通知所有已领购招标文件投标人。

三、投标文件的编制

8．投标的语言及计量

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

10.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

11.2投标人应按照招标文件“第二部分 招标项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)投标报价应为货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

13.2 如招标项目接受联合体投标的，则组成联合体投标的按相关的法律、法规、规章等有关规定执行，并提供《联合体共同投标协议书》（格式见附件）。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性检查表》中所列要求。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于投标文件的各组成部分。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金缴纳金额、形式和时间：

（1）投标保证金金额为￥29,009.00(人民币贰万玖仟零玖元)。

（2）投标保证金可采用以下其中一种方式提交（仅选其一），在投标截止时间前到达指定账号：

①保证金保险：投标人登录国义招标采购平台http://www.ebidding.com/（简称“国e平台”），在领购并下载拟投项目（标段）招标文件后，在下载列表中选择投标人拟投项目（标段），并点击“﹢办理保证金保险（保函）”，跳转到申请页面，进行申请。

投标人须将保险凭证复印件附在《投标保证金缴纳凭证》中，连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理后续事宜。

②虚拟子账户：投标人登录国义招标采购平台http://www.ebidding.com/（简称“国e平台”），在领购并下载拟投项目（标段）招标文件后，点击主页上方菜单栏“保证金管理”-“保证金虚拟子账号”进入保证金管理页面；在保证金管理项目列表中选择投标人拟投项目（标段），并点击项目栏后方的“查看”，下载《投标保证金账户银行汇款信息》，根据提示内容进行保证金缴纳操作。

备注说明：投标人应按照所投项目所投包号对应的保证金汇款银行账号提交保证金，具体的保证金汇款账号详见《投标保证金账户银行汇款信息》函。

投标人须在汇款或转账附言标注本次项目编号，投标时，将汇款证明文件复印件附在详细填写的《投标保证金缴纳凭证》中，连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理投标保证金的退还手续。

（3）投标人可按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

（4）投标人应以投标人单位账户汇出投标保证金，如汇款不符合要求导致保证金退还不成功等情况，责任及损失由投标人自行承担。

16.3凡未按规定缴纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无异议或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有异议或投诉，将在异议和投诉处理完毕后不计利息原额退还。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订合同后五个工作日内不计利息原额退还（中标人应在签订合同后两个工作日内交招标代理机构备案）。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与招标人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17.1投标文件应在投标截止之日后的90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在投标文件中提供（格式见附件）。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

18.4电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封、标记和递交

19.1 投标人应将《开标一览表》与《投标保证金缴纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 所有信封外包装上应当注明招标项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章或签字。具体格式如下：

投标文件 收件人：国义招标股份有限公司 招标编号： 项目名称： 投标人名称(加盖公章)： 在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.4 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标与授标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有招标人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标代理机构依照相关法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和评审专家组成，招标人代表人数、专家人数及专业构成按法规规定确定。评审专家依法从专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审，如投标文件初审不通过，其投标将被否决, 初审内容如下：

23.1投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会将依法审查投标文件是否实质上响应了招标要求。具体审查内容详见《资格性及符合性检查表》。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.2 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.3投标文件的算术错误将按下列方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字（或加盖投标人的印章）的书面形式做出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的比较和评价

25.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26. 授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

26.2 招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

六、异议

27.异议

27.1对于招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对于开标的异议，应当当场提出；对于评标结果的异议，应当在公示期内提出。

异议受理机构名称：国义招标股份有限公司

异议受理机构地址：广州市东风东路726号9楼

异议受理联系人：郭小姐、李小姐

异议受理机构电话：020-37860713/37860715（工作/接收时间：8：30-17：00）

工作邮箱：guochunxi@ebidding.com

七、 合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1 招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。在此情况下，招标采购单位重新招标。

29. 合同的履行

29.1合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理部门报备。

29.2合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同。签订补充合同的必须按照规定备案。

八、适用法律

30. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法规、规章、政策。

30.1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

30.2 如投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定的属于投标人相互串通投标情形的，相关投标人依法承担相应的法律责任。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条：禁止投标人相互串通投标。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条：

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.3如投标人存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》规定的第十六条情形的，相关投标人依法承担相应的法律责任。

《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十六条：

投标人之间不得有下列情形：

（一）不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致；

（二）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传，不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（三）不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发；

（四）参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

（五）不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资金来自同一单位或者个人账户；

（六）法律、行政法规规定的其他禁止情形。

九  评标方法、步骤及标准

根据相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

31.评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占60分，商务得分占10分，价格得分占30分；以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

32.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

《资格性及符合性检查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标保证金已缴纳（提供证明材料） |
| 2 | （1）投标报价未超过本项目最高采购限价 （2）对本项目的全部内容进行投标报价 （3）投标报价不低于成本价,且是唯一确定的 |
| 3 | 准入条件： （1）提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）提供营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章） （4）具备医疗器械经营许可/备案证明材料副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商） （5）所投产品具备有效的医疗器械注册证明 （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标(投标人出具声明函) （7）已领购本次采购文件 |
| 4 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件) |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离） |
| 7 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 8 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |

（二）比较与评价

一）比较与评价

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品对用户需求书中技术参数的符合性 | 45 | 所投产品技术参数全部满足用户需求书中技术参数，得45分； 每一项带▲重点技术参数负偏离扣2分，每一项非▲一般技术参数负偏离扣1分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
| 2 | 投标人提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案等)比较 | 5 | 由评委对各投标人的提供的售后服务内容(包括质保期、维护保养方案等)是否完善具体，各阶段服务计划是否详尽进行综合评议及打分。具有完善具体的售后服务内容，各阶段服务计划详尽得5分，有售后服务内容及各阶段服务计划得3分，售后服务没有具体承诺或没有响应得0分。 |
| 3 | 所投货物配置、选型的合理性、成熟可靠性 | 5 | 由评委对各投标人的货物配置、选型的合理性、成熟可靠性进行评议及打分。所投货物配置、选型合理性高、性能稳定性高、可靠性强的得5分，所投货物配置、选型较合理、具有一定的稳定性、可靠性的得3分，所投货物配置、选型、性能稳定性、可靠性差的得0分。 |
| 4 | 所投货物制造商的生产水平、业绩情况、用户满意度的情况 | 5 | 所投货物制造商的生产水平、业绩情况、用户满意度的情况进行综合评议及打分，每提供一份有效的证明文件得1分，最高得5分。（提供有效的相关证明材料加盖公章，没提供证明材料的不得分）。 |

2.商务评价：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求、合同条款的响应情况 | 2 | 全部响应得2分，每一项不响应扣1分，扣完为止 |
| 2 | 投标人的信誉状况 | 3 | 每提供一份有效的第三方权威机构或行政管理部门颁发的信誉证明材料复印件加盖公章得1分，最高得3分，不提供不得分。 |
| 3 | 投标人的履约能力 | 3 | 项目测试、运输、安装调试、验收、培训等方案完善合理，技术和工艺、生产设备设施，生产经营管理水平先进的得3分；项目测试、运输、安装调试、验收、培训等方案及技术和工艺、生产设备设施，生产经营管理水平部分满足用户需求的得1.5分，方案不合理的，得0分。提供相关有效的证明材料并加盖公章 |
| 4 | 投标人的业绩 | 2 | 每提供一份有效的合同或中标通知书复印件加盖公章得1分，最高得2分，不提供不得分。 |

3.价格评价：

| 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分则按比例算出。 价格分＝（评标基准价/投标报价）×30 |

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ T ＋ M

其中：

W      某个投标人的综合得分；

C       某个投标人的实际投标价格；

Cmin    满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T       某个投标人的技术评审得分；

M       某个投标人的商务评审得分；

注： T、M均为所有评委评分的算术平均值。

（三）推荐中标候选人名单

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第四部分　合同格式

(项目)

合 同 书

（货物类）

项目编号：

项目名称：

标的名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   项目编号：

根据               项目的招标结果，按照《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 产地品牌 |  | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 注册证号 | 免费保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能参数、配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

1.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付合同金额的 95  %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

2.从验收合格之日起，正常使用   12  个月后，支付合同总价的  5  ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款的，每日按当期未付款项的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式  伍  份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

代表：                            代表：

签定地点：

签定日期：   年     月    日      签定日期：   年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第五部分　投标文件格式

投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术/服务部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 《开标一览表》应与《保证金缴纳凭证》同时单独封装在唱标信封中。

(项目名称)

投标文件

（正本/副本）

项目编号（包号）：

项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证金（投标保证金缴纳凭证） | 投标保证金已缴纳（提供证明材料） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标报价 | （1）投标报价未超过本项目最高采购限价 （2）对本项目的全部内容进行投标报价 （3）投标报价不低于成本价,且是唯一确定的 | □通过 □不通过 | / |
| 准入条件 | （1）提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）提供营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章） （4）具备医疗器械经营许可/备案证明材料副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商） （5）所投产品具备有效的医疗器械注册证明 （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标(投标人出具声明函) （7）已领购本次采购文件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标文件签署、盖章 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
| 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（招标人/招标代理机构）：

依据贵方项目名称（项目编号) 项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2. 投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。(后附企业股东构成情况表)

7.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

8.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

企业股东构成情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 股东及出资信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 股东名称(姓名/股东全称) |  | 股东类型 (自然人股东/法人股东) | 身份证号 /统一社会信用代码 |  | 出资额(万元) |  | 出资方式 | 占全部股份比例 |

备注：

1.股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货物、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

2.投标人必须如实填写股东构成情况，同时打印“国家企业信用信息公示系统” (网站：http://gsxt.gdgs.gov.cn/)网页查询的信息截图。

3.本表格如有虚假或与事实不符，作无效投标处理。

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：招标人/招标代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：招标人/招标代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

2.3投标保证金缴纳凭证

致（招标人/招标代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、项目编号为           的招投标活动。按招标文件的规定，已通过银行转账/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（招标代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

3. 退还保证金时请按以上内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附：

（粘贴转账或汇款的银行凭证复印件）

注：1、投标人投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

2.招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

3.银行汇款单据备注栏应填写：“投标人公司名称+项目编号后4位数+包号保证金（如有分包，否则不填写包号）”字样，如：“****公司+0881+包2保证金”

2.4关于资格的声明函

致：（招标人/招标代理机构）

关于贵方项目名称:          （项目编号：              ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力

（相关证明文件附后）

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

2.5 其他资格证明文件

一、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章）

二、投标人资格要求的其他证明材料

三、商务部分

3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 法人代表姓名 |  |  | 电话/技术职称 |  |  |  |  |  |
|  | 授权代表姓名 |  |  | 电话/职务 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 经济类型 |  |  |  | 登记机关 |  |  |  |
| 邮编 |  | 联系人姓名电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置(单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备、财务状况等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）投标人可提供上述情况的证明材料.

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是以投标人名义完成的项目。投标人应同时提供业绩证明文件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、规章管理制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章）

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

七、其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

- 八、中标服务费承诺书（格式）

- 国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）  (项目编号：           )招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳 “中标服务费”，并申请开具增值税发票，开票信息如下：

（  ）A：开具中标服务费的“增值税普通发票”，开票信息为：（请补充下列资料）

1、工商注册名称：

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：

（   ）B：开具中标服务费的“增值税专用发票”，开票信息为：（请补充下列资料）

1、工商注册名称：

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：

3、注册地址：

4、办公电话：

5、开户银行及账号：

6、一般纳税人资格证书复印件、或加盖税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证复印件、或所属国税局网站查询结果截图（证书或截图后附于投标文件中）

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由招标人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺！

单位地址：

电话：

传真：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

九、有效的厂家授权证明 （适用于非投标人生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况）

制造商（或总代理）授权书（参考格式）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号        项目名称        的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于年月日签署本文件， （投标人名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

3.2商务条款响应表

（1）实质性商务条款（“*”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期（服务期）：售后服务为生产厂家负责,免费保修期限不少于5年，并提供终身维护。 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“*”项商务条款时，应在此表中第一行直接填写：本项目未设置“*”项商务条款。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

（2）非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 供货要求：合同签订后的半个月内到货 |  |  |
| 5 | 经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录 |  |  |
| 6 | 项目预算：详见投标邀请函 |  |  |
| 7 | 报价要求：投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。 |  |  |
| 8 | 完工期：到货十天内完成安装调试。 |  |  |
| 9 | 验收要求：设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作且调试所用试剂免费提供。 |  |  |
| 10 | 售后服务：对招标人的服务通知，投标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，投标人须免费提供同档次的设备予招标人临时使用（与用户需求书相矛盾的，以用户需求书的要求为准）。 |  |  |
| 11 | 付款方式：合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，凭招标人收货证明、投标人开具的正式发票以及加盖招标人公章的调试验收使用意见，由招标人向投标人支付合同总金额的95%；5%的合同余款作为质保金由招标人在保质保用期满后一个月内全额付给投标人。 |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为所投产品不符合要求：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“*” 项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“*” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“*” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“*”项技术条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“*”项技术条款。

5.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（2）非实质性技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

投标人名称：

招标编号：

标的名称：

| 序号 | 内容 | 标的名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 单价 （人民币） | 投标总价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 各种税费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运输费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （单位：人民币） 大写及小写 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 详见随附《保证金缴纳凭证》 |  |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 |  |  |  |  |
| 7 | 备注 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

项目名称:                                             项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、报价汇总：人民币 元（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月