## 耗材
产品销售业绩情况一览表
供应商名称： 项目编号：2021-14(第二次）
序号 | 项目名称 | 产品要求或用途 | 最高限价（单位：元） | 计量单位 | 投标报价（单位：元） | 医院名称/供货价格 | 医院名称/供货价格 | 医院名称/供货价格
202114001 | CTNI | 25片/盒 | 2138 | 盒
202114002 | BNP | 25片/盒 | 5500 | 盒
202114005 | 可再用SIRIUS型光学纤维喉镜叶片 | 大 中 小号 新生儿 | 998 | 片
202114012 | 活检手柄 |  | 60000 | 件
202114013 | 一次性使用真空桶 |  | 130 | 件
202114015 | 一次性使用真空管 |  | 120 | 件
202114016 | 诊断/消融可调弯头端导管 | D134721IL/D134722IL | 35580 | 根
202114017 | 星形磁电双定位标测导管 | D128211/D128208 | 27451 | 根
202114018 | 三维诊断超声导管 | SNDSTR10G | 21080 | 根
202114019 | 微导管 | 60192404/60192405 | 2800 | 套
202114020 | 三叶式球囊导管 | BCM1634/BCL2645 | 2800 | 个
202114021 | 喉镜 | 弯片00.0.1# | 6000 | 套
202114024 | 钛夹 | 各规格型号 | 6 | 枚
202114025 | 进口宫腔电切镜光学内窥镜，视野方向12° | 4mm，可高温高压灭菌 | 127500 | 件
202114026 | 进口宫腔电切镜内管鞘 | 与外管鞘配套使用 | 9700 | 件
202114027 | 进口宫腔电切镜外管鞘，双旋阀，可旋转 | 8.5mm/26Fr. | 14455 | 件
202114028 | 进口宫腔电切镜工作把手 | 与内管套配套使用 | 28942 | 件
202114029 | 生理盐水电缆线 | 与工作把手和电烧装置 | 2025 | 条
202114030 | 进口宫腔电切镜旋阀，带鲁尔接头 | 配机使用 | 8640 | 件
202114031 | 进口宫腔电切镜接口，带鲁尔接头 | 配机使用 | 150 | 件
202114032 | 进口宫腔检查镜光学内窥镜，视野方向30°，广角 | 各型号，可高温高压灭菌 | 87700 | 件
202114033 | 进口宫腔检查镜管鞘 | 各型号 | 10000 | 件
202114034 | 进口宫腔检查镜剪刀 | 各型号 | 7800 | 件
202114035 | 进口宫腔检查镜活检钳 | 各型号 | 7800 | 件
202114036 | 进口宫腔检查镜抓取钳 | 各型号 | 7800 | 件
202114037 | 器械消毒盒，用于光学视管 | 各型号 | 5100 | 件
备注： | 1.所有参投产品均需提供三家或三家以上医院的销售业绩，整理好信息填写本表格。其中体现销售业绩的销售发票、合同等文件需复印后按顺序排列，作为附件付在本表格后面,并用笔在具体内容旁边标上序号，以便查阅。如销售业绩是体现序号为201919001产品的，在销售业绩对应产品名称旁标注201919001。
2.提供的发票原则上要求为广东省内医疗机构采购发票，如提供的是省外发票需标注原因
3.如个别产品不能提供销售业绩需标注详细原因
4.供应商需保证提供资料的真实性
供应商全称（盖公章）： 授权代表（签字）：
职务： 日期：