汕头大学医学院附属肿瘤医院2号楼抗震性能鉴定检测服务项目

（项目招标编号：ZW2021-09）招 标 文 件

一、招标类别：公共服务

二、招标编号：ZW2021-09

三、招标内容：

根据省市两级卫健部门的要求，本次招标有相关资质的服务单位，对汕头大学医学院附属肿瘤医院2号楼（综合楼）抗震性能进行鉴定检测。需根据现场使用现状，检查、检测和验算结果，本次鉴定范围内建筑面积7684平方米，并根据以下国家标准、规范、规程以及技术要求等开展鉴定检测工作，编写检测鉴定报告。

1、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）；

2、《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784-2013）；

3、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

5、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2019）；

6、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS03:2007）；

7、《地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

8、《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010）；

9、《建筑结构荷载规范》（GB500109-2012）；

10、《建筑变形测量规范》（JGJ8－2016）；

11、医院方提供的相关资料。

12、其它相关技术标准。

服务期：合同生效后40个日历天内完成鉴定并出具《房屋鉴定报告》，具体服务内容及要求以合同相关约定为准。

本项目最高限价为人民币117565.2元。

四、投标文件内容要求

（一）报价

1、人民币为使用币种，计量单位为公制系统。

2、分项报价，根据招标内容报价。

3、所报价格即房屋鉴定服务费包括房屋现场鉴定、现场对话记录、检测和验算、出具报告及按招标人要求提供相关资料等全过程服务的工作所有费用，中选单位不得以任何理由向招标人要求追加或补偿费用。

4、结算方式具体如下：完成鉴定，乙方向甲方提交鉴定报告和提供正规发票，甲方在25个工作日内向乙方支付合同结算款。

报价表

| 序号 | 鉴定面积 （平方米） | 鉴定单价 （元/平方米） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7684 |  |  |  |

以上价格为单价包干（含增值税）

本项目最高限价为人民币117565.2元。

（二）工期为40日历天；

（三）招标文件编制并提供材料文件。（按下面附件1、2、3要求提供）

（四）法人代表授权书、营业执照（复印件）；

五、投标文件格式要求

（一）正本一份(含报价、资质等全部文件,需投标方法人代表签字、单位盖章。)，副本二份[注：仅体现报价及产品规格等内容]。投标文件封面应注明“正本”和“副本”,要求正副本相符，若正本与副本不符，以正本为准。

（二）标书封面（需邮寄标书的，在邮件封面标识）写明投标项目名称、邮寄联系电话(13531266526)及联系人。

六、标书送达时间及地点

（一）投标文件送达时间：即日起至2021年 8月31日17:00 时止。

（二）标书送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院3号楼2楼总务科

地址：汕头市饶平路7号肿瘤医院3号楼2楼总务科

联系电话： 0754-8855844-1108

邮政编码：515031

联系人： 李老师

七、合同价款支付方式

项目完成，乙方向甲方提交鉴定报告，经甲方确认同意，乙方向甲方提供正规发票，甲方在25个工作日内向乙方支付合同结算款。

八、评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标单位。

（一）评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件。

（二）评标因素及材料：（总分100分）

附件1：

项目负责人情况表

| 序号 | 职责 分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |

注：上表列出的人员，须附其相关资料（1、项目负责人具备建筑工程类专业工程师或以上技术职称（复印件）；2、项目负责人身份证复印件及近3个月投标人公司为其购买的个人社保证明页）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件2：

资格性和符合性审查表

项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院2号楼抗震性能鉴定检测服务项目

| 序号 | 审查内容 | 投标人1 | 投标人2 | ..... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |  |  |  |
| 3 | 项目负责人具备建筑工程类专业工程师或以上技术职称 |  |  |  |
| 4 | 本项目不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 5 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价。 |  |  |  |
| 6 | 投标文件按招标文件的要求编制、签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件3：

综合评分表

项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院2号楼抗震性能鉴定检测服务项目

| 评分项目 | 评分因素（权重） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（30分） | 公司荣誉 （7分） | 1.至最新可查年度连续获得工商（市场）管理部门颁发的“守合同重信用企业”：3年或以上的得3分；2年的得2分，1年的得1分；没有的不得分。 2.荣获最新可查年度市级或以上“房屋安全鉴定工作的优秀单位”的得4分；没有的不得分。 注：需提供有效证明材料的复印件（含公示截图） |
|  | 房屋安全鉴定机构能力评价（7分） | 1、具备质量监督部门颁发的CMA计量认证合格证书且在有效期内资质认证的得5分，没有不得分； 2、具备鉴定能力评定乙级或以上的得2分，没有不得分。 注：提供相关证明材料复印件加盖公章。 |
|  | 管理体系认证（6分） | - 具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，得3分；具有其中2项的得2分；具有其中1项的得1分。没有的不得分。 2.获得知识产权管理体系证书的得3分；没有的不得分。 注：需提供相关认证证书复印件，否则不得分。 |
|  | 鉴定业绩（5分） | 自2016年1月1日至今需承接过相关房屋检测鉴定项目并已完成，提供合同复印件或报告，每份得1分，总分5分。 |
|  | 人员配置（5分） | 投标人拟投入本项目的项目负责人具备高级工程师职称得5分；持有具备中级工程师职称得2分；其他不得分。 注：需同时提供有关上述人员的有效的身份证及近三个月由投标人为其购买的社保证明材料复印件。 |
| 技术部分（20分） | 鉴定方案可行性（15分） | 1、实施方案 （1）细化各步骤的实施方案，具体详细，符合规范标准，可操作性强10分； （2）细化各步骤的实施方案简单可行，符合规范标准，可操作性一般5分； （3）未能充分理解要求，实施方案粗糙0分。 2、工作进度安排 （1）进度安排合理可行5分； （2）进度安排较合理可行3分； （3）进度安排不合理0分。 |
|  | 合理性建议和售后服务承诺等（5分） | - 针对本项目的特点，提出招标方对中标方的实施监管方案和售后服务承诺等 （1）建议和售后承诺合理可行5分； （2）建议和售后承诺较合理可行3分； （3）建议和售后承诺不合理0分。 |
| 价格部分(50分) | 价格 （50分） | （以满足采购文件要求且有效的最低评标价格定为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式折算递减：价格得分＝(评标基准价/评标价格)×50） |
| 总分值 | 100 |  |

注：1.业绩须提供鉴定服务合同或中选通知书复印件及鉴定报告个案等有效证明资料复印件并加盖公章，否则不得分。合同以签定时间为准，中标通知书以签发时间为准。

2.上述人员须提供有效的身份证及近三个月由投标人为其购买的社保证明材料复印件。

九、其他事项

1、投标人若对招标文件有不解之处，可向本院总务招标小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式向本院总务招标小组反映。

2、开标结果将在汕大医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、汕头大学医学院附属肿瘤医院网（www.sumcch.cn）和本院公示栏公示，恕不一一通知。

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2021年8月24日