附件：

招标文件

一、项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院住院大楼、附属楼和门诊楼消防系统全面保养维护项目。（招标编号：ZW2021-15）

二、保养地点：住院部大楼和附属楼，门诊综合楼、红砖楼、宿舍楼。

三、项目内容：全面检修以下项目

1、消防控制主机两套系统(西门子西伯乐斯、依爱)；

2、消防探测设备、感烟探测器、感温探测器、信号、控制、输入、输出模块，西门子西伯乐斯消防报警系统共分8个回路计875个探控点、依爱消防报警系统共计180个探控点；

3、消防警铃、广播、电话系统；

4、消防排烟系统、风机、风阀；

5、消防栓泵和喷淋泵系统各两套；

6、5部电梯手动启动及自动联动迫降系统；

7、电池自动充电设施。

8、消防图形监控系统一套

四、保养要求：

1、保养方需熟悉上列消防自动报警系统主机和图形中心的软硬件，能够对主机及图形中心软件进行维护及编程，每季度对报警记录进行备份和整理；

2、每季度对探测器进行抽检测试，测试合格率必须符合消防规范要求；

3、设备日常运行故障率控制在5%以内；

4、消防系统保养工作必须符合消防法规要求；

5、按医院要求对值班人员进行消防设备的操作使用进行培训；

6、对本医院的消防演练进行指导和配合。

五、投标文件内容要求

1、报价书

2、服务承诺书

3、相应资质及营业执照复印件

备注：

1、本维修保养服务费用以年为单位限价在5.5万元投标，使用币种为人民币；计量单位为公制系统。本项目服务期2年。

2、消防配件报价需求表（看现场时领取）。

3、报价须标明本项目维修保养方案、维修保养计划等有关资料。

4、本项目采用包工、包质量、包安全施工的方式进行招标，所报价格包括全部维修保养费用和应急维护所产生的费用、税费、施工安全防护费用等一切费用在内。配件及耗材按实际消耗结算。

六、投标文件格式要求

（一）正本一份(含报价、资质等全部文件,需投标方法人代表签字、单位盖章。)，副本二份[注：仅体现报价及产品规格等内容，不能标明投标方名称及标识(副本封面除外)，否则视为废标]。

投标文件封面应注明“正本”和“副本”,要求正副本相符，若正本与副本不符，以正本为准。

（二）标书封面（邮寄标书的，需在邮件封面标识）写明所投项目名称，联系电话及联系人。

七、标书送达时间及地点

1、投标文件送达时间：2021年 12月29日17:00 时止。

2、标书送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院3号楼2楼总务科

地址：汕头市饶平路7号肿瘤医院3号楼2楼总务科

联系电话： 0754-88555844-1108

邮政编码：515031

联系人： 李老师

八、支付方式

按中标价和每月的实际采购量，按月支付。中标单位需按每月实际采购金额开具正规发票，开具发票公司名需与中标单位名称一致。

九、评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供资质、业绩、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标产品。

- 评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件。采用综合评分法。

- 评分表如下：

| 价格分 （满分：30分） | 按年服务费，限价5.5万元。 （投标人报价最低价格为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30） |  |
| --- | --- | --- |
| 商务评分 （满分：50分） | 服务便捷性 （2分） | 投标人在项目实施地范围内已设置有驻点服务机构的（包括设置有分公司或办事处），(需提供办公地址的相关营业执照、或租赁合同有关证明件)；有提供得2分，无提供不得分。 |
|  | 质量管理体系 （10分） | 投标人具有《环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书》证书，提供三项得10分，提供两项得5分，提供一项得2分。 需提供http://cx.cnca.cn/查询结果有效期内截图，无提供不得分。 |
|  | 同类项目业绩 （10分） | 投标人2018年1月1日至今承接过消防维保项目，提供每个得1分，本项最高得10分。无提供不得分， 备注：投标文件须附上项目合同等复印件并加盖公章（项目时间以合同签订时间为准） |
|  | 技术服务人员素质 （10分） | - 投标人为本项目投入服务人员具有一级建造师机电工程专业，每个得3分；具有二级建造师机电工程专业，每个得1分。 1、投标人为本项目投入服务人员具有一级注册消防工程师，每个得2分； 2、投标人为本项目投入服务人员具备建（构）筑消防员的，每个得1分； 此项最高得10分。 （以上所有人员须同时提供资格证书及近三个月内的本公司社保证明，若无法提供或者未一一对应的人员则不统计；未提供不得分。） |
|  | 信用等级 （10分） | 投标人具备企业信用等级AAAA级得5分；AAA级别得2分；AA级得1分。 投标人具备重合同守信用有关证明文件，连续两年得2分，连续3年得3分，连续3年以上得5分 |
|  | 综合实力 （3分） | 投标人具有CMA检验检测机构资质认定证书得2分。 投标人具备安全生产许可证得1分。 无提供不得分。 |
|  | 服务响应承诺 （5分） | 当火灾报警自动控制器发生故障或需服务支持时，投标人应在接到招标人通知的60分钟内赶到现场检修，保证故障排除。满足得5分，不满足不得分。须提供承诺函及各证明材料。 |
| 技术评分 （满分：20分） | 服务计划 （5分） | 根据投标人服务计划是否详实、可操作性强进行综合分析与评审：优5分，良3分，中5分，差0.5分，不提供不得分。 |
|  | 企业经营实力 （5分） | 对比各投标人的经营实力和履约能力、优势、技术力量现状做横向对比，优5分，良3分，中2分，差0.5分，不提供不得分。 |
|  | 服务主要设备、计划及质量保证措施 （10分） | 投标人供应商拟采用设备配套、维护质量、投入的计划和保证措施等情况： 优10分，良6分，中3分，差1分，不提供不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |
| 本项目特定资格要求 | 投标人需具备已在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn/）完成录入；经营范围包含消防设施维护保养及维修等经营范围。(附截图) |  |

十、其他事项

1、投标人需具备已在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn/）完成录入；经营范围包含消防设施维护保养及维修等经营范围。(附截图)

2、有意参投的单位，请持单位营业执照和消防保养资质复印件及介绍信，于2021年12月24日上午9:00到本院保卫科集合，看现场。

地点：门诊4号楼一楼保卫科。

联系电话：88555844转1170      联系人：  饶先生

3、中标方需提交相应资质及营业执照原件供我院校验。

4、若投标人对招标文件有更改或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式，向本院总务招标监督小组反映。

5、开标结果将在汕大医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、汕头大学医学院附属肿瘤医院网（www.sumcch.cn）和本院公示栏公示，恕不一一通知。

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2021年12月21日