## Sheet1 (2)
汕头大学医学院第二附属医院部分医用耗材遴选产品信息一览表
项目编号：2022-ZCB004 填表时间： 2022年9月 日
供应商（盖章）： |  | 有限公司 |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系电话：
序号 | 项目名称 | 产品要求或用途 | 结构及组成 （重要且必要的） | 规格型号 | 计量单位 | 限价 | 备选产品名称（按注册证名称） | 生产厂家 | 单位 | 价格（元） | 注册证号 | 注册证截止日期 | 页数 | 折扣率 | 价格（元） | 药交ID★ | 省药品交易平台产品编号★ | 医保编码★ | 是否 提供样品 | 是否 可收费 | 产品联盟 价格 | 备注
1 | 动脉压迫止血器 | 用于介入手术穿刺后的桡动脉和股动脉的压迫止血 | 旋转式 | 普通型各规格 | 个 | 475
2 | 压力泵 | 用于PTCA术中，向球囊扩张导管加压，对球囊做精准充盈及收缩，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的 | 最大输出压力≥30atm，最大容量≥30ml；配备三通阀 | 各规格 | 个 | 650
3 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生 | 支架材料和药物载体为完全可降解高分子聚合物；药物：雷帕霉素 | 各规格 | 套 | 29970
4 | 切割球囊导管 | 用于球囊扩张的同时可对血管病变部位的斑块进行切割。 | 快速交换型 | 各规格 | 条 | 5700
5 | PTCA球囊扩张导管 | 用于持续性房颤Marshall静脉无水酒精消融术 | OTW型 | 各规格 | 条 | 3870
6 | 血管鞘组 | 适用于建立有助于血管内器械的经皮进入通道。用于经桡动脉冠脉手术治疗，可进大号指引管 | 常规 | 各规格 | 个 | 780
7 | CTO专用穿透导丝和延长导丝 | 用于分叉病变、慢性闭塞病变（CTO）手术，通过腔内方式将常规导丝放置于狭窄冠脉病变远侧 | 可兼容配套使用 | 各规格 | 条 | 5000
| CTO专用穿透微导管 |  |  | 各规格 | 条 | 8488
| CTO专用重入真腔球囊扩张导管 |  |  | 各规格 | 个 | 15490
8 | 一次性使用无菌血管内导管 | 用于冠脉介入手术中分叉病变、慢性闭塞病变（CTO）手术 | 双腔微导管 | 各规格 | 条 | 5000
9 | 多孔型房间隔缺损封堵器 | 用于筛孔状房间隔缺损封堵或特殊类型PFO封堵 | 常规 | 各规格 | 条 | 29000
10 | 网篮导丝 | 适用于先天性心脏病(动脉导管未闭、房间隔缺损、室间隔缺损)诊断及介入治疗的辅助产品。 | 常规 | 各规格 | 条 | 2500
11 | 一次性使用心腔内超声导管 | 用于运用心腔内超声（ICE）技术，直观观察心脏内部结构，精确定位消融导管，指导射频消融术，或者实施封堵。 | 可兼容配套使用 | 各规格 | 条 | 29800
| 三维诊断超声导管 |  |  | 各规格 | 条 | 19000
| 磁定位可调弯标测导管 |  |  | 各规格 | 条 | 6000
| 诊断/消融可调弯头端导管 |  |  | 各规格 | 条 | 32000
| 弯型可视双向可调弯导引鞘管 |  |  | 各规格 | 条 | 10000
12 | 电生理电极导管 | 适用于磁电双定位三维标测系统，用于开展电生理射频消融术 | 与该项目其他器械兼容使用 | 四极、十极等各规格型号 | 条 | 13230
| 临时起搏电极 |  |  | 各规格 | 条 | 1150
| 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 |  | 含盐水管接头，与该项目其他器械兼容使用 | 单弯 | 条 | 18900
| 可控射频消融电极导管 |  | 含盐水管接头，与该项目其他器械兼容使用 | 各规格 | 条 | 13965
| 三维心脏电生理标测系统体表电极 |  | 可与该项目其他器械兼容使用 | 各规格 | 条 | 5800
| 可调弯输送鞘 |  |  | 各规格 | 条 | 7500
| 房间隔穿刺鞘 |  |  | 各规格 | 条 | 1538
| 房间隔穿刺针 |  |  | 各规格 | 条 | 3200
13 | 传送导管 | 用于将心脏起搏器置入手术 | 可兼容配套使用 | 各规格 | 条 | 1800
| 导管切开刀 |  |  | 调节型各规格 | 个 | 250
14 | 皮下植入式心律转复除颤器 | 用于治疗快速室性心律失常 | 配套使用，皮下导线植入技术，在一定条件下可以安全地用于MRI环境 | 各规格 | 台 | 168000
| 皮下植入式新增除颤电极导线 |  |  | 各规格 | 条 | 30000
15 | 植入式心脏起搏器 | 用于治疗慢性心率失常 | 配套使用，常规，在一定条件下可以安全地用于MRI环境 | 单腔、双腔各型号 | 个 | 单腔：19800；双腔：90000
| 植入式心脏起博电极导线 |  |  | 各型号 | 条 | 5700
16 | 经导管植入式无导线起搏系统 | 治疗缓慢性心律失常，减少传统起搏器感染拔除带来的风险 | 配套使用，无导线，兼容3T磁共振 | 各规格 | 个 | 158000
| 传送鞘管 |  |  | 各规格 | 条 | 8000
17 | 植入式心律转复除颤器 | 用来治疗快速室性心律失常。 | 可兼容配套使用，常规，一定条件下兼容核磁扫描 | 单腔、双腔各型号 | 个 | 单腔：76800；双腔：83000
| 植入式心脏除颤电极导线 |  |  | 各型号 | 条 | 25000
18 | 植入式心脏再同步治疗除颤器 | 用来治疗快速室性心律失常和心力衰竭治疗。 | 可兼容配套使用，含左室四极电极起搏系统，兼容核磁扫描 | 各型号 | 个 | 125000
| 植入式心脏起博电极导线 |  |  | 各型号 | 条 | 5700
| 植入式心脏除颤电极导线 |  |  | 各型号 | 条 | 25000
| 植入式左心室起搏电极导线 |  |  | 各规格 | 条 | 19600
备注： | 1.以上项目可以响应序号1项或1项以上。
2.表格内单元格格式不要做任何变更，规格不同和价格不同可插入行，序号处标注为“增补”。
3.不参与响应的项目请直接删除。
4.联系人与授权人一致；
5.产品名称、生产厂家、规格型号等请按注册证填写；
6.日期格式按 “2022xxxx”；
7.单价后不要加单位“元”；
8.带★必填必填！(如有特殊原因的请附说明文件并备注）
10.折扣率说明：折扣率指最高限价的折扣率，折扣后价格是最高限价乘以折扣率后的价格，若低于联盟价则就是以这个价格作为报价，高于联盟价一律按照联盟价，折扣率按几%表示。
11.耗材价格不得高于广东省联盟采购价格。
12.★此表(Excel模式)在规定时间内上传至平台附件，否则遴选文件将导致不合格处理，后果由报名人自负。
13.页数：指注册证对应遴选文件的页数。
13.全部资料须盖章，多页请盖骑缝章。
供应商代表签字确认：