#### ****汕头大学医学院第二附属医院制氧设备及正压空气设备采购项目【项目编号：PZH022A036】中标公告****

#### ****一、项目编号：PZH022A036****

#### ****二、项目名称：汕头大学医学院第二附属医院制氧设备及正压空气设备采购项目****

#### ****三、采购结果****

合同包1(汕头大学医学院第二附属医院制氧设备及正压空气设备采购项目):

| **供应商名称** | **供应商地址** | **中标（成交）金额** |
| --- | --- | --- |
| 湖南一特医疗股份有限公司 | 长沙高新开发区火炬城M5组团1栋 | 单价：2,685,912.00元  |

#### ****四、主要标的信息****

合同包1(汕头大学医学院第二附属医院制氧设备及正压空气设备采购项目):

货物类（湖南一特医疗股份有限公司）

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **品牌** | **规格型号** | **数量（单位）** | **单价(元)** | **总价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 气体液化设备 | 制氧主机 | 美国·AirSep | AS-N | 2.00(台) | 1,587,000.00 | 1,587,000.00 |
| 1-2 | 过滤机 | 主路过滤器 | Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 | DD300+ | 3.00(台) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1-3 | 过滤机 | 精密过滤器 A | Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 | PD300+ | 3.00(台) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1-4 | 过滤机 | 精密过滤器 B | Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 | QD300+ | 3.00(台) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1-5 | 过滤机 | 除菌过滤器（氧气专用） | Apureda·阿普达 | AM0432-D | 1.00(套) | 12,360.00 | 12,360.00 |
| 1-6 | 过滤机 | 除菌过滤器（压缩空气专用） | Apureda·阿普达 | AM0432-D | 1.00(台) | 12,360.00 | 12,360.00 |
| 1-7 | 螺杆式压缩机 | 高效螺杆式空气压缩机 | Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 | GA75P A7.5 | 3.00(台) | 351,405.00 | 351,405.00 |
| 1-8 | 干燥机械 | 冷冻式干燥机 | Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 | F410A | 3.00(台) | 86,025.00 | 86,025.00 |
| 1-9 | 干燥机械 | 微热吸附式干燥机（压缩空气专用） | Atlas Copco 阿特拉斯·科普柯 | AD60 | 1.00(台) | 118,761.00 | 118,761.00 |
| 1-10 | 医疗设备零部件 | 空气储罐 | 青岛双峰 | 2m3/1.0Mpa | 4.00(台) | 18,414.00 | 18,414.00 |
| 1-11 | 医疗设备零部件 | 氧气储罐 | 青岛双峰 | 2m3/0.8Mpa | 2.00(台) | 20,658.00 | 20,658.00 |
| 1-12 | 医疗设备零部件 | 医用气体汇流排 | 湖南·一特 | ETG-A | 1.00(台) | 59,400.00 | 59,400.00 |
| 1-13 | 医疗设备零部件 | 氧气分气缸 | 青岛双峰 | 4进口5出口 | 1.00(台) | 19,175.00 | 19,175.00 |
| 1-14 | 医疗设备零部件 | 空气储罐（压缩空气专用） | 青岛双峰 | 1m3/1.0Mpa | 1.00(台) | 11,154.00 | 11,154.00 |
| 1-15 | 医疗设备零部件 | 管路系统 | 国标 | （配套） | 1.00(套) | 104,500.00 | 104,500.00 |
| 1-16 | 医疗设备零部件 | 氧气 流量计 | Siargo ·矽翔 | MF50 | 1.00(套) | 17,200.00 | 17,200.00 |
| 1-17 | 医疗设备零部件 | 氧气在线监测仪 | 湖南·一特 | ETK-6000 | 1.00(套) | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 1-18 | 医疗设备零部件 | 压缩空气露点监测仪 | 湖南·一特 | ETL-1000 | 1.00(套) | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 1-19 | 医疗设备零部件 | 智能电气控制系统 | 湖南·一特 | ETK-2000 | 1.00(套) | 97,650.00 | 97,650.00 |
| 1-20 | 医疗设备零部件 | 医用气体监测报警系统 | 湖南·一特 | ETM-3600 | 1.00(台) | 29,750.00 | 29,750.00 |
| 1-21 | 医疗设备零部件 | 制氧设备应用云服务系统(软件） | 湖南·一特 | 1.0版 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-22 | 医疗设备零部件 | 电源电缆线（机房内设备之间连接） | 国标 | （配套） | 1.00(项) | 25,600.00 | 25,600.00 |

#### ****五、评审专家（单一来源采购人员）名单：****

王普生、陈元香、黄丽云、罗虹珊、陈伟庭

#### ****六、代理服务收费标准及金额：****

| **代理服务收费标准** | **本次招标向中标人收取中标服务费，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。** |
| --- | --- |
| **合同包号** | **合同包名称** | **代理服务费金额（万元）** | **收取对象** |
| 1 | 汕头大学医学院第二附属医院制氧设备及正压空气设备采购项目 | 6.1437 | 中标（成交）供应商 |

#### ****七、公告期限****

自本公告发布之日起1个工作日。

#### ****八、其他补充事宜****

合同包1(汕头大学医学院第二附属医院制氧设备及正压空气设备采购项目):

| **供应商** | **资格性审查** | **符合性审查** | **技术得分** | **商务得分** | **价格得分** | **综合得分** | **得分排名** | **推荐排名** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南一特医疗股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 20.00 | 29.90 | 98.70 | 1 | 1 |
| 成都联帮医疗科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 5.50 | 30.00 | 78.30 | 2 | 2 |
| 珠海市奥吉赛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 4.50 | 29.50 | 76.80 | 3 |   |

该项目的报价形式为单价，投标报价为每个品目报价单价的相加值，非投标人最终总价报价，特此说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标人 | 投标总价（元） |
| 1 | 湖南一特医疗股份有限公司 | 5,304,672.00 |
| 2 | 成都联帮医疗科技股份有限公司 | 5,276,449.00 |
| 3 | 珠海市奥吉赛科技有限公司 | 5,372,100.00 |

#### ****九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。****

###### 1.采购人信息

名  称：汕头大学医学院第二附属医院

地  址：汕头市东厦北路北段

联系方式：0754-88915625

###### 2.采购代理机构信息

名  称：广东平正招标采购服务有限公司

地  址：广东省汕头市高新区科技中路11号经发大厦A座三楼

联系方式：0754-88866333

###### 3.项目联系方式

项目联系人：广东平正招标采购服务有限公司

电  话：0754-88866333

广东平正招标采购服务有限公司

汕头大学医学院第二附属医院

2023年01月12日