汕头大学医学院第一附属医院

二期1楼电梯前室地面破损翻新改造项目用户需求书

一、项目名称：二期1楼电梯前室地面破损翻新改造项目

二、项目地点：汕头大学医学院第一附属医院

三、项目施工单位要求

1、具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

2、投标单位需具备建筑工程施工总承包三级(或以上)资质和有效的安全生产许可证等资质；

3、不接受联合体投标。

四、服务内容和服务要求

1、二期1楼电梯前室地面需翻新改造，地面约148.55㎡，踢脚线长约76.06m，砖缝长月473.1m。

2、材料施工、整改、检测等费用均由承包人负责，若实际更换所需配件超过发包方要求则所需的相关费用均由承包人自行承担。

五、工期及保修期要求

工期20个日历天，保修期1年。

六、本项目投标限价

本项目投标限价11.9万元，含施工单位开据发票的税金费用。

七、项目结算及付款

1、合同签署完毕，承包方完成本项目内容并通过相关部门验收合格，承包方在工程竣工后提交该工程竣工结算资料给发包方，发包方做结算审核后三个月内支付合同总额97%工程款。

2、竣工验收后，合同总价3%作为保修金，在竣工验收满两年后，承包人履行保修责任后，发包方一个月内一次性归还。