汕头大学医学院设备需求调研文件
	项目名称：
	汕头大学医学院设备调研项目

	参与调研设备序号及名称：
	

	供应商名称：
	

	联系人 ：
	

	联系方式：
	

	邮箱：
	


日期：   年  月

声 明

本次调研仅作为我院编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

本次调研的项目需求为本项目的初步需求，我院可视调研情况进行调整。

本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为。

供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。
供应商可对本项目中一个或多个产品进行响应。
一、设备基本要求
	序号
	设备名称
	主要功能
	是否允许进口
	数量

	1
	流式细胞仪
	流式细胞仪是一种基于激光激发与多参数荧光检测的高通量细胞分析设备，能够对单个细胞或微粒进行快速、定量和多维度分析，广泛应用于免疫分型、细胞周期分析、细胞凋亡检测、蛋白表达及功能研究等领域。该设备采用固态激光器系统，至少包含488nm和637nm激发波长，并可扩展多激光配置，结合高灵敏度光电倍增管（PMT）实现多通道荧光信号采集，具备高分辨率和低背景噪声的检测能力。系统采用稳定的液流控制与注射泵定量进样方式，无需辅助微球即可实现绝对计数，支持标准流式管及EP管进样，适用于不同体积和类型样本。仪器具备≥35000 events/s的数据采集能力和多参数同步检测功能，可同时获取Area、Height和Width等信号参数，有效区分细胞聚集与干扰信号，并支持多阈值设定以提高数据准确性。设备内置自动清洗与消毒系统，具备液位监测与样品回收功能，保障实验稳定性与样本安全性。配套软件系统支持多用户管理、自动化采集与精细数据分析，可实现细胞群体定量、分选策略优化及复杂数据处理，满足基础研究与高通量实验需求。该设备作为细胞水平功能分析的核心平台仪器，可与核酸及蛋白实验技术形成互补，为分子机制研究及疾病相关研究提供重要技术支撑。
	是
	1台（套）

	2
	非接触超声波破碎仪
	非接触超声波破碎仪是一种基于超声空化效应的样品前处理设备，能够在密闭体系中实现细胞裂解、核酸片段化及蛋白提取等功能，广泛应用于基因组学、表观遗传学及蛋白质组学研究。该设备采用非接触式能量传递方式，通过水浴或循环冷却系统实现精准温控，有效避免样品过热导致的核酸或蛋白降解，同时在全封闭条件下处理样本，可显著降低气溶胶污染及样品间交叉污染风险。系统支持多样本同步处理并配备自动旋转装置，保证能量分布均一，从而提高实验重复性和数据稳定性。设备可适配多种规格离心管并支持微量样本处理，满足不同实验体系需求。其高效、低损伤及高一致性的特点，使其成为高通量测序、染色质免疫共沉淀及微量修饰检测等实验中关键的前处理设备，可显著提升样本质量及后续分析结果的可靠性。
	是
	1台（套）

	3
	化学发光凝胶成像仪
	化学发光凝胶成像仪是一种基于高灵敏度光学检测系统的分子生物学分析设备，能够对核酸电泳及蛋白印迹实验中的信号进行高分辨率成像与定量分析，广泛应用于DNA/RNA检测、Western blot及多模式荧光分析等实验。该设备采用高性能冷CCD检测器及自动化光学控制系统，具备高动态范围和低背景噪声的信号采集能力，可实现对微弱条带信号的精准捕获与定量分析。系统支持多种成像模式，包括化学发光、荧光及比色检测，并具备自动曝光、自动对焦及图像优化功能，有效提高实验效率与重复性。设备可输出高质量定量数据并支持多用户数据管理与离线分析，满足复杂实验数据处理需求。作为分子生物学实验中的核心检测终端，该仪器可对核酸及蛋白样本进行快速、准确的结果读取，为基因表达分析、蛋白功能研究及相关机制研究提供可靠的数据支持。
	是
	1台（套）

	4
	电动载物台
	实现样品在 X、Y方向的高精度自动定位与步进扫描；支持多点位自动对焦、多区域视野自动拼接与长时间活细胞观察位点锁定；配合激光扫描共聚焦显微镜软件完成大范围组织切片扫描与三维层切成像
	是
	1台（套）

	5
	声光可调节滤波器(AOTF)
	通过声光调制效应快速切换与精准调节激发光波长与功率；无机械振动、响应速度快，可独立控制多路激光强度；高效滤除杂散光、荧光串扰与背景噪声，大幅提升成像信噪比、分辨率与色彩还原度；适配共聚焦系统高速扫描、动态成像、多通道荧光同步采集需求，保障成像精度与稳定性，兼容各类荧光探针激发波长调控
	是
	1台（套）

	6
	Beam Combiner 405/440 1 laser, in Box 非可见光耦合器
	将 405nm、440nm 等非可见光激光进行空间合束与光路耦合，保证多束激光共轴输出；降低光束偏移与损耗，提升激发光传输效率与成像稳定性，适配共聚焦系统多波长激发需求
	是
	1台（套）

	7
	工作站及RTPC
	搭载共聚焦显微镜专用控制软件，实现激光、扫描、探测器、载物台等全组件协同控制；完成图像实时采集、处理、三维重构、定量分析与数据存储；支持实时图像处理（RTPC），保障高速成像流畅运行
	是
	1台（套）

	8
	URGB激光器
	提供405nm，488nm，561nm，640nm激光输出；线宽窄、稳定性高、噪声低，支持高灵敏度单分子成像、超分辨成像与多色同步荧光成像；适配高端共聚焦与活细胞动态观察的高精度激发需求
	是
	1台（套）


注：设备基本要求由调研方提供，供应商只保留相应设备信息（一份附件2对应一台套设备），其他设备信息请删除。
二、供应商基本信息
	供应商名称
	

	供应商为生产企业或代理商（请在对应框内打(）
	(生产企业    (代理商 


三、设备报价情况
	序号
	设备名称
	允许进口产品
	数量
	单位
	产地品牌型号
	质保期（年）

（要求承诺厂家质保）
	报价（万元）
	“质保期满后，延保服务”报价

	
	
	
	
	
	
	
	含税价
	免税价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
报价应为供应商完成本项目全部内容所需的费用。
本次报价为设备含税价格与免税价格。其中，含税价包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、管理、税费等一切费用；免税价包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、管理等一切费用。
本次供应商的调研响应报价不代表最终成交价格。
参与调研的设备如需专配耗材，必须填写《专配耗材调研表》；若所需耗材非专配耗材，则在《设备调研表》最后一栏中填写匹配的任一品牌耗材的品牌、名称及价格。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

	设备配置清单

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	产地
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


            供应商名称(加盖公章)：
日期：   年   月   日
四、后续采购情况调研表（设备专配耗材情况、可选配置或易损件等）
专配耗材调研表（请在□打√）
□需要专配耗材；□不需要专配耗材

	耗材名称
	规格型号
	计量单位
	单价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  供应商名称(加盖公章)：
日期：   年   月   日

可选配置、易损件调研表
	序号
	配件名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	用途及更换频次

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
            供应商名称(加盖公章)：
日期：   年   月   日

五、资质材料

供应商应为依法设立的独立法人机构，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

报价产品制造商的授权
（格式自拟，非直接授权的，必须保证授权连续性）
法定代表人证明书

（可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书
_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

法定代表人授权书

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司授权的分公司，可以提供分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书
致：汕头大学医学院
本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“汕头大学医学院光控电生理记录系统等设备调研项目”的调查，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

六、设备技术参数信息

产品主要参数及配置

产品彩页

产品检测报告等相关证书
4.  场地要求

七、产品优势对比表
	品牌型号
	核心技术参数
	对比品牌型号1
	参数对比1
	对比品牌型号2
	参数对比2
	对比品牌型号3
	参数对比3

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：“品牌型号”“核心技术参数”填写参与调研的设备品牌型号，“对比品牌”及“参数对比”填写相关竞品信息

供应商名称(加盖公章)：
日期：   年   月   日

八、商务条件
注：供应商应当知悉，商务条件（包括但不限于总体要求、货物交付、付款安排、验收要求、售后服务等拟在正式招标采购时由招标文件进行明确）。
九、报价产品的同类采购项目历史成交信息
请供应商填报同类采购项目历史成交信息：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），报价产品具备以下同类采购项目历史成交信息。

	序号
	采购人
	采购时间
	项目名称
	中标人
	中标品牌型号
	采购单价(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

同类采购项目历史成交信息是指与供应商本次报价产品的同品牌同型号的采购项目。
后附上述同类采购项目的中标公告/合同/发票/验收报告等数据真实性证明材料复印件。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

十、后续采购情况

注：如产品要考虑后续采购兼容性的，供应商要报出后续供应的价格，以及后续采购的可替代性、相关产品和估价，作为评审时考虑的因素。

1.运行维护
2.升级更新
3.备品备件
4.耗材
十一、供应商认为需要提供的其他资料
十二、供应商参与采购需求调查的声明函

汕头大学医学院：
我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：
本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。
我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。
（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。
（4）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

                      供应商（加盖公章）：       

             日期：       年    月    日 
