汕头大学医学院技术服务招标项目

招   标   文   件

招标编号：汕医招2026- 5- 12

项目名称：汕头大学医学院人血清非靶向蛋白质组学技术服务

招标项目

(欢迎访问我们的网站:http://www.med.stu.edu.cn)

汕头大学医学院

- 5.12

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

- 投标人须知

- 招标项目的名称、性质和数量

- 投标报价方式及报价要求

- 提交投标书的方式、地点和截止日期

- 评（议）标原则

- 开标、评标、定标

- 评标过程的保密性

第二部分  技术规格要求和交货日期等

- 项目内容数量

- 主要技术指标、技术服务要求、时间

- 技术服务质量及售后服务要求

第三部分  合同样本

第四部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

1.投标文件要求：正本（含资质文件）一份，副本五份[内容与正本一致]。

2.供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力，投标人须在中国境内注册并且经营范围包含本项目内容。

（2）参加本项目招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人自行提供书面声明）。

（3）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本次投标。

（4）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件严重违法失信行为记录名单（投标人自行提供截图）。

（5）本项目不接受联合体投标。

3. 投标人可以在汕头大学医学院网站主页自行下载招标文件。投标人拿到招标书后，如有疑问，可在投标截止日期内与招标有关联系人联系。

4.投标书和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

5.如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

6.投标时每个投标单位向我院缴交人民币三百元资料费。

7.向我院缴交资料费时用此专用户头：单位名称：（汕头大学医学院 ）  帐号：（705557744822 ）  开户行：（中行嘉泰支行）

8.投标人必须接受标书注明的付款条款。

二、招标项目的名称

汕头大学医学院人血清非靶向蛋白质组学技术服务招标项目

三、投标报价方式及报价要求

报价方式：仅以人民币报价，投标总价不得高于总预算。

四、提交投标书的方式、地点和截止时间

- 投标书必须以密封加盖骑缝章的形式亲自或快递送达汕头新陵路22号汕头大学医学院   招投标中心

联系人：杨成瑜

联系电话：（0754）88900305、13016667886

传真电话：（0754）88900305

投标截止时间：2026年 6月 2 日上午9:30(北京时间)

五、评（议）标原则

1.本次采购采用综合评分法，按分数高低选出中标候选人。

2.评分表：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分45.0分 商务部分35.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 | 项目实施方案 (15.0分) | 根据投标人针对本项目提供的血清蛋白DIA检测实施方案（包括实验流程设计、标准操作规程体系、进度安排与下游服务能力等）进行综合评审。 （1）实施方案详细、科学、严谨，完全针对血清样本设计蛋白提取、酶解、液相分离和数据非依赖采集（DIA） 的全流程实验方案；同时建立了覆盖样本接收至生物信息学分析全链条的标准操作规程（SOP）体系，能够提供完整SOP清单及关键环节质控节点说明；检测平台具备大规模样本并行处理能力，配套有洁净实验环境与完整的前处理及分析设备体系；进度计划分阶段明确、衔接紧凑，可操作性强；具备完全自主的下游分析服务能力，可一站式交付蛋白质定性定量、差异分析、功能富集、互作网络等全部相关指标，完全符合且可优于项目要求，得15分； （2）实施方案较为详细、科学的DIA技术路线，提供SOP体系清单，但针对血清特点的专项优化说明不够深入，或SOP细则覆盖不够全面；进度安排较合理，具备大部分下游分析能力，少数高级分析需外部协作，基本符合项目要求，得10分； （3）实施方案一般，技术路线常规，缺乏针对血清样本的优化前处理设计；提供的SOP清单不完整，规范性不足；进度计划笼统，下游分析能力有限，仅能完成基础定性定量，不完全符合项目要求，得5分； （4）未提供方案或方案明显不具备可行性，不得分。 |
|  | 质量保障措施 (10.0分) | 根据投标人针对本项目提供的质量保障方案，对照血清蛋白DIA检测全流程质控要求进行评分。 （1）方案的全面性、专业性优势突出，内容完整详实，至少涵盖以下全部环节：①样本运输与储存的温控及冻融限制标准；②前处理环节的蛋白完整性验证及肽段质量评价；③质谱上机环节的系统稳定性监控（如进样前混样QC、批次内插入QC样本、样品间清洗监控残留）；④数据解析环节的假发现率（FDR）控制与定量重现性评估；⑤实验室信息管理系统（LIMS）的应用，实现从样本接收到数据交付的全流程数字化追溯与监控。各项措施描述具体、可操作性强，完全符合且优于项目要求，得10分； （2）方案的全面性、专业性较为突出，涵盖上述大部分环节，但个别方面描述不够具体或专业性稍欠，可操作性较强，完全符合项目要求，得7分； （3）方案有欠缺，仅涉及少数环节，或内容流于表面，专业性不强，不完全符合项目要求，得3分； （4）未提供方案或其他情况，不得分。 |
|  | 售后服务方案 (10.0分) | 根据投标人提供的售后服务方案，对其完整性、针对性及可行性进行综合评审。 （1）方案完整详细、针对性强、可行性高，内容至少包括：①明确的售后技术团队配置与响应时效承诺；②项目交付后不少于12个月的数据质保期内，免费提供数据答疑、报告解读及合理的二次再分析服务；③提供配套的在线数据挖掘工具或云分析平台，得10分； （2）方案较完整详细、针对性较强、可行性较高，具备上述主要服务内容，但个别细节不够充分或增值服务有所欠缺，完全符合项目要求，得7分； （3）方案完整性、针对性、可行性一般，仅提供基础售后承诺，缺乏便捷数据挖掘工具或论文发表支持，不完全符合项目要求，得3分； （4）未提供方案或其他情况，不得分。 |
|  | 人员及检测设备 （10.0分） | 根据投标人拟投入本项目的检测仪器设备及项目人员配置情况进行综合评审。 （1）检测设备齐全、先进、配置合理，能够满足血清DIA检测对高分辨率、高通量的核心技术要求，且具备多套同等级平台以支撑大规模样本并行处理；项目团队结构合理、专业匹配度高，配置有项目负责人、前处理工程师、质谱检测工程师及生物信息学分析师等关键岗位，得10分； （2）检测设备较齐全、较先进、较合理，核心功能满足DIA检测需求，配套设备基本完善；项目团队配置较合理，覆盖主要关键岗位，人员经验及资质较好，能够满足项目实施需要，得7分； （3）检测设备一般，仅具备基础检测功能，配套不够齐全；项目团队配置合理性一般，关键岗位覆盖不全或人员资质、经验不足，得4分； （4）未提供设备及人员配置信息，不得分。 |
| 商务部分 | 业绩（16.0分） | 自2023年1月1日至投标截止日期(业绩合同日期在此区间内)，投标人具有与本项目类似的服务业绩，每有1个得2分，最高得16分。注: （1）投标文件中应提供合同首页、服务标的(内容)页、合同双方盖章页等关键页复印件并加盖本单位公章，否则不予认可。 （2）业绩合同日期以合同签署日期为准，未标明合同签署日期的，评标委员会有权不予认可。 |
|  | 投标人认证 (9.0分) | 投标人自身持有的有效的IS09001质量管理体系认证，CNAS,IS014001，每提供一个证书得3分满分9分。 注:a.须提供各项认证证书的清晰扫描件作为证明材料;b.本项评分所要求的认证证书，必须为投标人自身名义持有;投标人的子公司、分公司、母公司或合作单位等关联方所持有的认证证书均不予计分。 |
|  | 项目服务承诺 (10.0分) | 投标人须提供加盖公章的承诺函，明确承诺具备独立完成本项目全流程的技术能力，并保证不将任何环节外包。提供符合要求的承诺函即得10分，否则不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |

六、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

- 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 招标人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

七、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分  技术服务内容、技术指标要求等

一．项目名称：汕头大学医学院人血清非靶向蛋白质组学技术服务招标项目

总预算：113400元

本招标书中所提甲方特指需方（汕头大学医学院），乙方特指供方（潜在的中标单位）

## 二．服务内容：

1、完成270例人血清样本DIA蛋白组学检测服务，所用仪器为高分辨质谱仪（如Thermo Scientific Orbitrap Astral或同等性能设备）。质谱实验分析流程主要包括蛋白质提取、肽段酶解、液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）DIA数据采集、数据库检索、质控分析和定性定量结果分析及生物信息学分析。

## 2、服务流程：

（1）样本处理与肽段酶解：加入适量的专业裂解液提取蛋白并进行蛋白定量。所有样品（包括混合Pool样品）采用标准蛋白质前处理方法进行酶解。酶解后的样品肽段进行脱盐和冻干，复溶后测定样品的肽段浓度。

（2）色谱/质谱检测：每个样品的酶解肽段中分别加入适量标准肽段（如iRT等），使用纳升流速高效液相色谱及高分辨质谱仪进行DIA（数据非依赖采集）质谱检测，设定合理的一级质谱分辨率和碎片离子扫描参数。

（3）数据分析：DIA数据采用专业检索软件进行数据处理。设定常规的固定修饰和动态修饰，数据库检索鉴定到的蛋白必须通过设定的过滤参数（如FDR＜1%）。

（4）生物信息分析内容： a) 蛋白鉴定和定量分析：提供PCA分析、韦恩分析、皮尔森相关性、RSD分析等； b) 蛋白差异表达分析：提供=1232差异蛋白火山图、箱线图、雷达图、层次聚类分析、多组趋势聚类(Mfuzzy)分析等； c) 高级功能分析：亚细胞定位分析、蛋白结构域、GO/KEGG/Reactome/Wikipathways/GSEA注释及富集分析、转录因子、激酶分析、蛋白互作分析、WGCNA分析等。

3.服务期限：

乙方自收到甲方提供的全部合格样本之日起，须在60 个自然日内完成全部270例样本的DIA蛋白组学检测、生物信息学分析，并向甲方交付全部成果及原始数据。

## 三．质量要求、技术标准：

1、为监测和评价系统的稳定性及实验数据的可靠性，在样本队列中每间隔一定数量的样本插入一个QC样本(一般为所有样本的混样)，并对整个实验过程中插入的各QC样本的数据一致性进行评价。主要采用变异系数(CV)、主成分分析(PCA)和Pearson相关性分析来评估QC的质量

2、对不同组别之间的样本进行鉴定数量统计，反映组间样本鉴定数量是否有明显的差别，以箱线图形式进行展示;使用内标校正肽段(本项目使用iRTKit)，iRT的保留时间可用于对各样本间的数据进行对齐校正，进行各个样品LC-MS/MS原始数据的对比分析。半峰全宽(FWHM)，应无太大波动。

3、乙方必须有完善的培训体系和质量管理体系，对技术人员的操作严格要求，以保障检测服务达到要求。

4、专业的技术支持，辅助设计实验方案，提供及时的项目进展汇报。

5、课题交付验收后可免费提供工作时间的售后服务和技术支持，免费进行疑难问题解答，并通过技术人员上门、往来信函、电话、传真、电子邮件等，解答客户遇到的各种技术问题。

## 四．验收方式、标准及提出异议期限：

1、验收标准：一次性验收合格。包括：

数据完整性：270例样本的原始数据、搜库结果、定量矩阵均交付完整无遗漏；

质量达标性：所有QC样本的CV值、PCA分析、Pearson相关性、FDR控制、iRT保留时间对齐等指标，符合招标文件第三部分"质量要求、技术标准"的规定；

分析成果完整性：招标文件要求的全部生物信息学分析内容（PCA、火山图、聚类分析、GO/KEGG富集、蛋白互作网络等）均已按要求完成交付。

2、异议期限：甲方在收到全部最终交付成果后，如有异议，需在14个工作日内向乙方提出书面异议。若甲方在上述期限内未提出书面异议，则视为验收合格，甲方应按第五条约定的时间支付余款。验收不合格的，甲方有权要求乙方限期补正或按违约条款追究责任。

3、数据保存：乙方在交付最终数据后继续为甲方免费保存原始数据，保存最长不超过3个月。自项目结题之日起满6个月，甲方仍未按照本合同约定的时间结清款项的，乙方有权自行对原始数据进行销毁等处置，届时将由甲方自行承担数据丢失、损毁的全部后果和责任。

4、样本保存及返样：中标方须对采购人提供的全部血清样本建立规范化管理台账，完整记录样本从接收到返还全过程的流转信息。样本应保存于满足生物样本长期稳定存储要求的超低温环境（如-80℃），并配备温度实时监控与报警装置，确保保存期间样本不发生反复冻融或降解。项目检测完成后，中标方须在10个工作日内将剩余全部样本（含备份样）通过干冰冷链等方式无偿返还采购人，运输所需条件及费用由中标方承担，同时一并提供样本流转记录及保存期间的温度监控数据。若采购方提出继续保存样本的需求，双方可另行协商保存期限与条件并签订补充协议。

五、知识产权：

1、本委托项目下产生的技术服务成果为甲方所有，甲方拥有本委托项目下专利技术服务成果的专利申请权。

2、本委托项目中所使用的属于甲方的知识产权，仍为甲方所有，甲方对这类知识产权的使用承担全部法律责任。甲方保证“甲方知识产权”不会侵犯任何第三方的知识产权。

3、本委托项目中所使用的属于乙方的知识产权(包括不限于乙方独立开发的工具、方法、技术服务过程或数据、技术诀窍、工艺、软件、模版、程序、操作指南或其他知识产权)仍为乙方所有，乙方对这类知识产权的使用承担全部法律责任，乙方对乙方知识产权的任何改进、优化等仍归属乙方所有。乙方在此给予甲方一个有限许可，使甲方为科研目的、为实现本合同项目成果以不可转让、不可分许可之形式使用“乙方知识产权”。乙方保证“乙方知识产权”不会侵犯任何第三方的知识产权。

第三部分         合同（参考样本）

合同编号：         .

需  方（甲方）：                        签订地点：汕头大学医学院

供  方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及______年__月__日汕头大学医学院“汕医招2026- - ”招标文件和依据此文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一．下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 合同条款

2.中标公告

3. 其他文件或材料

二．服务费用报价

| 服务名称 | 数量 | 单位 | 提供服务期限 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汕头大学医学院人血清非靶向蛋白质组学技术服务招标项目 |  |  |  |  |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

- 服务类项目要求及供方对质量负责的条件和期限：

（一）  服务内容：

1、完成270例人血清样本DIA蛋白组学检测服务，所用仪器为高分辨质谱仪（如Thermo Scientific Orbitrap Astral或同等性能设备）。质谱实验分析流程主要包括蛋白质提取、肽段酶解、液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）DIA数据采集、数据库检索、质控分析和定性定量结果分析及生物信息学分析。

## 2、服务流程：

（1）样本处理与肽段酶解：加入适量的专业裂解液提取蛋白并进行蛋白定量。所有样品（包括混合Pool样品）采用标准蛋白质前处理方法进行酶解。酶解后的样品肽段进行脱盐和冻干，复溶后测定样品的肽段浓度。

（2）色谱/质谱检测：每个样品的酶解肽段中分别加入适量标准肽段（如iRT等），使用纳升流速高效液相色谱及高分辨质谱仪进行DIA（数据非依赖采集）质谱检测，设定合理的一级质谱分辨率和碎片离子扫描参数。

（3）数据分析：DIA数据采用专业检索软件进行数据处理。设定常规的固定修饰和动态修饰，数据库检索鉴定到的蛋白必须通过设定的过滤参数（如FDR＜1%）。

（4）生物信息分析内容： a) 蛋白鉴定和定量分析：提供PCA分析、韦恩分析、皮尔森相关性、RSD分析等； b) 蛋白差异表达分析：提供差异蛋白火山图、箱线图、雷达图、层次聚类分析、多组趋势聚类(Mfuzzy)分析等； c) 高级功能分析：亚细胞定位分析、蛋白结构域、GO/KEGG/Reactome/Wikipathways/GSEA注释及富集分析、转录因子、激酶分析、蛋白互作分析、WGCNA分析等。

- 质量要求、技术标准：

1、为监测和评价系统的稳定性及实验数据的可靠性，在样本队列中每间隔一定数量的样本插入一个QC样本(一般为所有样本的混样)，并对整个实验过程中插入的各QC样本的数据一致性进行评价。主要采用变异系数(CV)、主成分分析(PCA)和Pearson相关性分析来评估QC的质量

2、对不同组别之间的样本进行鉴定数量统计，反映组间样本鉴定数量是否有明显的差别，以箱线图形式进行展示;使用内标校正肽段(本项目使用iRTKit)，iRT的保留时间可用于对各样本间的数据进行对齐校正，进行各个样品LC-MS/MS原始数据的对比分析。半峰全宽(FWHM)，应无太大波动。

3、必须有完善的培训体系和质量管理体系，对技术人员的操作严格要求，以保障检测服务达到要求。

4、专业的技术支持，辅助设计实验方案，提供及时的项目进展汇报。

5、课题交付验收后可免费提供工作时间的售后服务和技术支持，免费进行疑难解答。

- 服务期限要求：

乙方自收到甲方提供的全部合格样本之日起，须在60个自然日内完成全部270例样本的DIA蛋白组学检测、生物信息学分析，并向甲方交付全部成果及原始数据。

四．验收方式、标准及提出异议期限：

1、验收标准：一次性验收合格。包括：

数据完整性：270例样本的原始数据、搜库结果、定量矩阵均交付完整无遗漏；

质量达标性：所有QC样本的CV值、PCA分析、Pearson相关性、FDR控制、iRT保留时间对齐等指标，符合招标文件第三部分"质量要求、技术标准"的规定；

分析成果完整性：招标文件要求的全部生物信息学分析内容（PCA、火山图、聚类分析、GO/KEGG富集、蛋白互作网络等）均已按要求完成交付。

2、异议期限：甲方在收到全部最终交付成果后，如有异议，需在14个工作日内向乙方提出书面异议。若甲方在上述期限内未提出书面异议，则视为验收合格，甲方应按第五条约定的时间支付余款。验收不合格的，甲方有权要求乙方限期补正或按违约条款追究责任。

3、数据保存：乙方在交付最终数据后继续为甲方免费保存原始数据，保存最长不超过3个月。自项目结题之日起满6个月，甲方仍未按照本合同约定的时间结清款项的，乙方有权自行对原始数据进行销毁等处置，届时将由甲方自行承担数据丢失、损毁的全部后果和责任。

4、样本保存及返样：中标方须对采购人提供的全部血清样本建立规范化管理台账，完整记录样本从接收到返还全过程的流转信息。样本应保存于满足生物样本长期稳定存储要求的超低温环境（如-80℃），并配备温度实时监控与报警装置，确保保存期间样本不发生反复冻融或降解。项目检测完成后，中标方须在10个工作日内将剩余全部样本（含备份样）通过干冰冷链等方式无偿返还采购人，运输所需条件及费用由中标方承担，同时一并提供样本流转记录及保存期间的温度监控数据。若采购方提出继续保存样本的需求，双方可另行协商保存期限与条件并签订补充协议。

:

五、结算方式：

1、在合同生效后20个工作日内，甲方凭乙方开具的增值税专用发票向乙方支付合同总额30%的款项，作为项目启动预付款。

2、全部余款支付条件：乙方完成全部270例样本的DIA蛋白组学检测及生物信息学分析，向甲方完整交付招标文件第二部分第四条所列全部数据、图表及分析报告。甲方按照第四条约定的验收标准组织验收并出具书面验收合格确认后，凭乙方开具的增值税专用发票，在20个工作日内向乙方支付合同总额70%的剩余款项。

3、未通过验收的处理：若最终交付成果未通过验收，根据第六条（乙方责任）的约定处理。在验收合格之前，甲方有权暂停支付剩余全部款项。

六、双方责任与违约条款：

（一）甲方责任

1、甲方迟延提供、不能或不提供本合同中约定的样品材料等，导致项目或合同中止或终止时，甲方应支付乙方实际发生的费用。 2、甲方若以本合同项下产生或乙方向甲方交付的成果为基础而进行后续利用或开发，该等行为或活动均与乙方无关。

（二）乙方责任

1、如因乙方过错导致项目迟延交付，每迟延一周，甲方有权扣除合同总金额的1%作为违约金（不超过合同总额的10%）。迟延超过45天的，甲方有权单方解除合同，乙方除全额退还已支付全部款项外，还应支付合同总额20%的惩罚性违约金。 2、如最终交付成果未通过甲方验收（含追溯发现），乙方应免费重新提供服务直至合格；若乙方在30日内仍无法交付合格成果，甲方有权解除合同，乙方应全额退回已支付款项，并支付合同总金额的20%作为惩罚性违约金。 3、乙方违反保密约定或未能妥善保管甲方数据及样本，导致数据泄露、损毁或样本不可逆损坏的，应支付合同总金额30%的惩罚性违约金，并赔偿甲方全部损失；构成违法犯罪的移送相关机关处理。4、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益；非经甲方事先书面同意，乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。 5、乙方按照项目约定告知甲方项目进度情况，并以甲方确认后的进度为依据开具相应的发票。 6、乙方承诺遵循国家法律法规，甲方所提供样本仅用于本合同约定技术服务所需，如有违法违规或违反约定，乙方将承担全部责任。7、乙方未经甲方书面同意将本项目转包或变相转包给第三方的，甲方有权单方解除合同，乙方应全额退回已支付款项，并支付合同总金额20%的惩罚性违约金。

（三）服务的追溯追责条款

1、若甲方在合同履行完毕后发现乙方交付的技术服务成果存在根本性缺陷（包括但不限于数据造假、关键实验步骤未执行、交付数据与原始实验结果严重不符等），导致甲方后续科学研究、论文发表、专利申请等遭受重大损失的，乙方的合格交付自始无效。甲方有权要求乙方全额退还已支付的全部合同款项，并赔偿甲方因此遭受的全部直接和间接损失。

2、若甲方在论文投稿或发表后，因乙方交付的数据存在学术不端问题（如图片重复、数据篡改等）导致论文被撤稿或被质疑，乙方除按第1款承担责任外，还应协助甲方进行调查，并无条件免费重新进行相关部分的实验验证。

3、乙方保证交付的技术服务成果不侵犯任何第三方知识产权。如发生第三方就本项目成果向甲方主张权利，无论本合同履行完毕与否，乙方均应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

七、知识产权：

1、本委托项目下产生的技术服务成果为甲方所有，甲方拥有本委托项目下专利技术服务成果的专利申请权。

2、本委托项目中所使用的属于甲方的知识产权，仍为甲方所有，甲方对这类知识产权的使用承担全部法律责任。甲方保证“甲方知识产权”不会侵犯任何第三方的知识产权。

3、本委托项目中所使用的属于乙方的知识产权(包括不限于乙方独立开发的工具、方法、技术服务过程或数据、技术诀窍、工艺、软件、模版、程序、操作指南或其他知识产权)仍为乙方所有，乙方对这类知识产权的使用承担全部法律责任，乙方对乙方知识产权的任何改进、优化等仍归属乙方所有。乙方在此给予甲方一个有限许可，使甲方为科研目的、为实现本合同项目成果以不可转让、不可分许可之形式使用“乙方知识产权”。乙方保证“乙方知识产权”不会侵犯任何第三方的知识产权。

八．售后服务

课题交付验收后可免费提供工作时间的售后服务和技术支持，免费进行疑难问题解答，并通过技术人员上门、往来信函、电话、传真、电子邮件等，解答客户遇到的各种技术问题。

九．技术支持及培训

专业的技术支持，辅助设计实验方案，提供及时的项目进展汇报。

十. 合同的仲裁

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

十一．本合同一式     份，双方各持     份，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）：汕头大学医学院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：汕头市金平区新陵路22号 | 地址： |
| 法定代表人： 夏欧东 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0754-88900477 | 电话： |
| 传真：0754-88900305 | 传真： |
| 邮政编码：515041 | 邮政编码： |
| 开户银行：中行嘉泰支行 | 开户银行： |
| 开户账号：7055 5774 4822 | 开户账号： |
| 统一社会信用代码：12440000455861456K | 统一社会信用代码： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

第四部分    投  标  书（格式）

致：汕头大学医学院：

根据你们第设           号（招标编号）招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式五份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 设备配置一览表；

      - 服务承诺书；

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的设备，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

开标一览表

投标方名称：                     ，招标编号：

金额单位：元  人民币

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |
| 四 |  |  |  |
| 五 |  |  |  |
| 六 |  |  |  |
| 七 |  |  |  |
| 八 |  |  |  |

投标书附件2：

服务承诺书（格式）

致：汕头大学医学院：

根据你们第设            号（招标编号）招标书，我们同意招标文件中有关服务的要求，对所投的技术服务承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位:

承诺方名称:

承诺方印章:

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件3：

关于资格文件声明的函

致：汕头大学医学院

关于贵方     年  月  日设           号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：              授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件4：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 投标人全称和注册国。

2. 营业执照和工商局签发的销售许可证（复印件）。

3. 开户银行名称和帐号。

4. 参加本项目招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

5. 投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件严重违法失信行为记录名单 (截图）。