附件三

汕头大学化学实验室事故应急预案

（2011年5月修改）

化学实验室是我校教学、科研工作使用和保管化学危险品的要害部位。各类具有易燃、易爆、氧化、剧毒、放射性物质，在使用和保管过程中，稍有不慎就会引起人身伤亡事故及对社会造成危害，为应对此类事故的发生，特制订本预案。

一、预防措施

1、加强宣传教育，在实验室显要部位张贴安全管理细则，安全操作规程，提高师生的安全意识。

2、化学实验室一般应安装防盗门、防盗警报。

3、严格实验室管理制度，实验室管理责任到人，专人专管。

4、毒性较大的化学药品（如氰化钾等）应由专人负责，专用保险柜保管，实行“双锁联管”，由系领导、实验员共同管理。使用时，必须报请系领导批准，方准使用。

5、实验室所属单位要经常与要害部门管理人员进行交流，掌握管理人员的思想动态，并有对该部位可能引发刑事案件和灾害性事故的应变措施。

二、应急程序

1、事故报告

一旦发生化学药品伤人的刑事案件和灾害性事故，所在单位领导及管理人员要在第一时间报学校110报警救助中心并迅速赶赴现场，同时向主管领导汇报。发生严重事故直接报市110、119、120。

2、紧急处理

（1）校园110报警救助中心接报后应立即组织有关专业技术人员，采取正确、有效的方法，抑制事态进一步扩大。

（2）校医院应在10分钟内召集医务人员到场进行紧急救护工作。

（3）资源管理处负责车辆调度、器材物资供应并把重病号送往市区医院抢救。

（4）保卫处要采取有效措施，保护现场，配合公安部门进行勘察，着手对所获得材料、物证进行具体分析研究，判明事故性质。

三、情况汇报

事故查清后，保卫处要写出定性结案处理报告，包括事故发生的时间、地点、部位和人员伤亡情况，造成的经济损失、调查经过、对调取的证据材料的分析、对事故性质的认定和结论，以及对事故制造者或责任者的处理意见，由党政办公室报上级有关单位。

四、执行解释

本预案由学校保卫处负责执行并解释。